04.05.2023                                                                                                            № 219а

Об утверждении Региональной программы Томской области

по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

на 2023 – 2027 годы

В соответствии с пунктом 2 Правил предоставления публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2023  –  2027 годы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2022 № 2253 «Об утверждении Правил предоставления публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» 
на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2023 – 2027 годы 
и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии 
по региональному развитию в Российской Федерации», в целях повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг на территории Томской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Региональную программу Томской области по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2023 – 2027 годы (далее – Региональная программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области, на территории которых в 2023 году планируется реализация мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, предусмотренных Региональной программой:

1) не позднее 1 июня 2023 года представить в Департамент ЖКХ 
и государственного жилищного надзора Томской области проектно-сметную документацию на строительство, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, финансирование которых планируется в рамках Региональной программы, с положительным заключением государственной экспертизы и сметы на капитальный ремонт линейных объектов коммунальной инфраструктуры, финансирование которых планируется в рамках Региональной программы, 
с положительным заключением государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости;

2) до 1 июля 2023 года актуализировать схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на предмет соответствия мероприятий Региональной программы указанным схемам.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области, на территории которых в 2024 году планируется реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Региональную программу:

1) не позднее 15 июля 2023 года представить в Департамент ЖКХ 
и государственного жилищного надзора Томской области проектно-сметную документацию на строительство, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, финансирование которых планируется в рамках Региональной программы, с положительным заключением государственной экспертизы и сметы на капитальный ремонт линейных объектов коммунальной инфраструктуры, финансирование которых планируется в рамках государственной программы, 
с положительным заключением государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости;

2) до 1 июля 2023 года актуализировать схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на предмет соответствия мероприятий Региональной программы указанным схемам.

4. Департаменту ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области в срок до 1 августа 2023 года обеспечить внесение изменений:

1) в сводную бюджетную роспись областного бюджета в части корректировки общего объема бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Региональной программы в 2023 и 2024 годах;

2) в распределение субсидий между муниципальными образованиями Томской области на реализацию мероприятий Региональной программы 
в 2023 и 2024 годах;

3) в постановление Администрации Томской области от 27.09.2019 № 346а «Об утверждении государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области» в части утверждения порядка предоставления и методики расчета субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий Региональной программы.

5. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего постановления.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Томской области	      В.В. Мазур

Грель Я.В.

0502ko01.pap2023

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Томской области

от 04.05.2023 № 219а

Региональная программа Томской области

по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2023 – 2027 годы

Паспорт

Региональной программы Томской области

по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

на 2023 – 2027 годы

| Наименование Региональной программы | Региональная программа Томской области по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2023 – 2027 годы (далее – региональная программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Региональной программы | 24 августа 2022 года (Поручение Президента Российской Федерации № Пр-1483ГС) |
| Ответственный исполнитель Региональной программы | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |
| Соисполнители Региональной программы | Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (городские округа, муниципальные районы, городские и сельские поселения) |
| Участники Региональной программы | Ресурсоснабжающие организации, концессионеры по концессионным соглашениям в отношении объектов коммунальной инфраструктуры, иные организации, которые владеют или будут владеть в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, объектами коммунальной инфраструктуры на праве собственности или ином законном основании не менее срока, предусмотренного для реализации соответствующих мероприятий региональной программы в отношении таких объектов |
| Цели Региональной программы | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Томской области |
| Задачи Региональной программы | Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, влияющих на повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Томской области |
| Целевые показатели Региональной программы | 1) увеличение численности населения Томской области, для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг, чел.; 2) увеличение протяженности замены инженерных сетей, км; 3) снижение аварийности коммунальной инфраструктуры, % |
| Планы мероприятий с указанием сроков реализации | В соответствии с планом реализации региональной программы Томской области по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2023 – 2027 годы (приложение № 5 к региональной программе) |
| Этапы и сроки реализации Региональной программы | Региональная программа реализуется в два этапа: 1 этап: 2023 – 2024 годы 2 этап: 2025 – 2027 годы |
| Объемы финансирования Региональной программы | Общий объем финансирования региональной программы на 2023 – 2024 годы составляет 1 257 917,6 тыс. рублей, в том числе: – средства финансовой поддержки публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (далее – средства фонда) – 771 600,0 тыс. рублей; – средства областного бюджета – 85 111,3 тыс. рублей; – средства местных бюджетов – 112 069,2 тыс. рублей; – средства внебюджетных источников – 283 137,1 тыс. рублей. Общий объем финансирования региональной программы на 2023 год составляет 250 966,4 тыс. рублей, в том числе: – средства фонда – 178 100,0 тыс. рублей; – средства областного бюджета – 20 902,2 тыс. рублей; – средства местных бюджетов – 9 997,3 тыс. рублей; – средства внебюджетных источников – 41 966,9 тыс. рублей. Общий объем финансирования региональной программы на 2024 год составляет 1 006 951,2 тыс. рублей, в том числе: – средства фонда – 593 500,0 тыс. рублей; – средства областного бюджета – 64 209,0 тыс. рублей; – средства местных бюджетов – 102 072,0 тыс. рублей; – средства внебюджетных источников – 247 170,2 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Региональной программы | 1) увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг к 2027 году – 11 146 чел.; 2) увеличение протяженности замены инженерных сетей к 2027 году – 80,79 км; 3) снижение аварийности коммунальной инфраструктуры к 2027 году – до -17,2% |

1. Общая характеристика технического состояния систем теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения на территории 
Томской области

По данным оценки состояния систем теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, на территории Томской области эксплуатируются:

3 222,46 км тепловых сетей, из них нуждающихся в замене 2 420,00 км;

3 768,38 км водопроводных сетей, из них нуждающихся в замене 
1 529,09 км;

1 419,69 км канализационных сетей, из них нуждающихся в замене 
785,37 км.

Система коммунальной инфраструктуры Томской области характеризуется:

высоким уровнем износа основных производственных фондов;

высокими потерями воды (32,1%) и тепловой энергии (23,99%) 
при транспортировке;

высокими удельными расходами топлива на производство тепловой энергии;

высокой энергоемкостью применяемых технологий по очистке воды 
и сточных вод, а также по их транспортировке;

высокой долей недостаточно очищенных и не прошедших очистку сточных вод, сбрасываемых в водоемы.

Вышеуказанные проблемы имеют системный характер и существуют 
в большинстве населенных пунктов Томской области.

В рамках реализации региональной программы в период 2023 – 2027 годов предусмотрено выполнение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Общая характеристика объектов коммунальной инфраструктуры, модернизация которых планируется в рамках региональной программы, приведена в приложении № 1 к региональной программе.

# 2. Механизм реализации мероприятий региональной программы

Финансирование мероприятий региональной программы будет осуществляться 
в рамках государственной программы Томской области «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 346а «Об утверждении государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области».

Финансовое обеспечение реализации региональной программы по годам приведено в приложении № 2 к региональной программе.

Объемы финансовых средств региональной программы являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению.

3. Обоснование включаемого в региональную программу перечня объектов

Перечень объектов, мероприятия по модернизации которых планируются 
в рамках региональной программы (далее – мероприятия), определен с учетом следующих критериев:

объекты имеют высокий физический износ, в связи с чем требуют модернизации в приоритетном порядке;

мероприятия отвечают требованиям Правил предоставления публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2023 – 2027 годы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2022 № 2253 «Об утверждении Правил предоставления публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» 
на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2023 – 2027 годы 
и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии 
по региональному развитию в Российской Федерации» (далее – Правила 
от 08.12.2022 № 2253), и Методических рекомендаций, утвержденных Президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации (протокол от 22 декабря 2022 г. № 88), в том числе:

реализация мероприятий позволит обеспечить достижение целевых показателей региональной программы;

мероприятия отвечают требованию о направлении не менее 90% средств финансовой поддержки на линейные объекты;

мероприятия отвечают требованию о сроке реализации, который 
не превышает двух лет;

мероприятия отвечают требованию о предельном объеме средств финансовой поддержки, направляемом на реализацию мероприятий в отношении линейных объектов, исходя из установленного показателя 13 000,0 тыс. рублей 
на 1 км.

Региональной программой предусмотрена реализация мероприятий 
по новому строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры в сфере тепло- / водоснабжения.

Мероприятия региональной программы планируется реализовать в рамках действующих договоров аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и концессионных соглашений, планируемых к заключению 
в 2023 году.

4. Обоснование потребности в объеме средств финансовой поддержки, объеме долевого финансирования за счет средств бюджета Томской области, средств местных бюджетов с учетом планируемых направлений использования указанных средств и привлечения внебюджетных средств

Совокупный объем финансового обеспечения региональной программы определен в соответствии с Правилами от 08.12.2022 № 2253 как сумма объема финансовой поддержки на реализацию региональной программы согласно решению президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации на реализацию региональной программы, объема средств бюджета Томской области и местных бюджетов, объема средств внебюджетных источников на реализацию региональной программы.

Объем средств бюджета Томской области определен в соответствии 
с Правилами от 08.12.2022 № 2253 и с учетом Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999.

Объем средств местных бюджетов определен с учетом распоряжения Администрации Томской области от 27.09.2022 № 617-ра «Об утверждении предельного уровня софинансирования Томской областью (в процентах) объема расходного обязательства муниципального района, городского округа Томской области на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Объем средств внебюджетных источников определен в размере не менее 20% от суммы объема финансовой поддержки на реализацию региональной программы согласно решению президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации на реализацию региональной программы и объема средств консолидированного бюджета Томской области.

Региональной программой в соответствии с Правилами от 08.12.2022 № 2253 предусмотрено частичное замещение объема внебюджетных источников средствами консолидированного бюджета Томской области.

Предельная стоимость мероприятий региональной программы определяется на основании предварительного расчета стоимости с использованием сметных норм, стоимости проектов-аналогов, укрупненных нормативов цены строительства.

5. Информация о количестве многоквартирных домов на территории Томской области, в отношении которых планируется установка коллективных (общедомовых) приборов учета

В целях исполнения требований абзаца четвертого подпункта б) пункта 8 Правил от 08.12.2022 № 2253 об осуществлении расчетов за коммунальные ресурсы с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета 
в не менее чем 90% многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, подключенных (технологически присоединенных) 
к объектам коммунальной инфраструктуры, в отношении которых реализуются мероприятия региональной программы, планируется установка коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах.

Установку коллективных (общедомовых) приборов учета планируется осуществить в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме или в рамках реализации инвестиционных 
и производственных программ ресурсоснабжающих организаций.

Количество многоквартирных домов, планируемых к оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета, определяется с учетом сведений ресурсоснабжающих организаций, сведений по оснащенности многоквартирных домов общедомовыми приборами учета в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) 
и планов мероприятий ресурсоснабжающих организаций по оснащению многоквартирных домов такими приборами учета.

6. Связь и синхронизация мероприятий и параметров

финансового обеспечения с государственными программами Российской Федерации и федеральными проектами, связь с иными региональными программами, государственными программами Томской области

Региональная программа разработана с учетом региональных программ, государственных программ Томской области, в том числе с учетом региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
по формированию комфортной городской среды, комплексному развитию территорий, развитию транспортных систем.

Реализация мероприятий региональной программы, в том числе мероприятий по модернизации линейных объектов, осуществляется с учетом сроков выполнения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, работ по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог.

В целях исполнения требований по осуществлению расчетов 
за коммунальные ресурсы с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах, подключенных (технологически присоединенных) к объектам коммунальной инфраструктуры, в отношении которых реализуются мероприятия региональной программы, предусматривается синхронизация с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Региональная программа синхронизирована со Стратегией развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, федеральным проектом Российской Федерации «Чистая вода», реализуемым на территории Томской области.

В рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» на территории Томской области осуществляется строительство и модернизация водозаборных 
и очистных сооружений, но в связи с высоким износом сетей водоснабжения наблюдается вторичное загрязнение транспортируемой воды. Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей водоснабжения, предусмотренных региональной программой, позволяет решить данную проблему.

# 7. Ожидаемые результаты реализации региональной программы

Реализация мероприятий региональной программы предполагает достижение к 2024 году следующих результатов:

увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг, – 11 146 чел.;

увеличение протяженности замены инженерных сетей – 80,79 км;

снижение аварийности коммунальной инфраструктуры – до -6,9%.

Перечень и значения целевых показателей региональной программы приведены в приложении № 3 к региональной программе.

Динамика достижения целевых показателей региональной программы приведена в приложении № 4 к региональной программе.

План реализации региональной программы приведен в приложении № 5 
к региональной программе.

# 8. Порядок осуществления мониторинга и контроля
за реализацией региональной программы

Мониторинг и контроль за реализацией региональной программы осуществляются в соответствии с Правилами от 08.12.2022 № 2253 в целях выявления отклонений параметров реализации мероприятий от установленных региональной программой.

В ходе мониторинга региональной программы формируется информация 
о достижении показателей, результатов и контрольных точек мероприятий, соблюдении объемов финансового обеспечения совокупного объема финансового обеспечения региональной программы.

По итогам завершения мероприятий региональной программы формируются итоговые отчеты о реализации соответствующего мероприятия.

Приложение № 1

к Региональной программе Томской области по модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
на 2023 – 2027 годы

Характеристика объектов

региональной программы Томской области по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2023 – 2027 годы

| № п/п | Муниципаль-ное образование | Наименование мероприятия | Наименование объекта, в отношении которого реализуется мероприятие | Вид объекта, подлежа-щего модерниза-ции | Вид работ по объекту | Форма собствен-ности | Мощность, производитель-ность, протяженность объекта |  | Предельная (плановая) стоимость строительства (капитального ремонта) |  | Участник, реализую-щий мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | едини-ца измере-ния | значе-ние | всего, тыс. руб. | в т.ч. средства финансовой поддержки, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  | Гкал | 8,60 | 1 257 917,59 | 771 600,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | км | 80,79 |  |  |  |
| ИТОГО по сфере реализации «водоснабжение»: |  |  |  |  |  |  | км | 3,93 | 105 666,49 | 38 620,00 |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию Городской округ «Город Томск»: |  |  |  |  |  |  | км | 1,60 | 80 266,50 | 20 800,00 |  |
| 1. | МО Городской округ «Город Томск», г. Томск | Реконструкция водопроводной линии от ул. Пушкина по пер. Переездному, пер. Осеннему, ул. Транспортной, пер. Паровозному, пер. Железнодорожному до пер. Путевого | Водопроводная линия от ул. Пушкина по пер. Переездному, пер. Осеннему, ул. Транспортной, пер. Паровозному, пер. Железнодорожному до пер. Путевого | Линейный объект | Реконструкция | Муниципаль-ная | км | 1,60 | 80 266,50 | 20 800,00 | Общество с ограничен-ной ответствен-ностью «Томскводо-канал» |
| ИТОГО по муниципальному образованию Городской округ «ЗАТО Северск»: |  |  |  |  |  |  | км | 2,33 | 25 399,99 | 17 820,00 |  |
| 2. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Реконструкция участка водопроводной сети Ду 500 мм от зд. 320 до камеры ВК-3 (от камеры № 1 до камеры № 2) ОВС № 2, ул. Сосновая, 22 | Участок водопроводной сети Ду 500 мм от зд. 320 до камеры ВК-3 (от камеры № 1 до камеры № 2) ОВС № 2, ул. Сосновая, 22 | Линейный объект | Реконструкция | Муниципаль-ная | км | 0,20 | 2 740,00 | 1 920,00 | Акционер-ное общество «Северский водоканал» |
| 3. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Реконструкция участка водопроводной сети Ду 500 мм от зд. 320 до камеры ВК-3 (от камеры № 2 до камеры № 3) ОВС № 2, ул. Сосновая, 22 | Участок водопроводной сети Ду 500 мм от зд. 320 до камеры ВК-3 (от камеры № 2 до камеры № 3) ОВС № 2, ул. Сосновая, 22 | Линейный объект | Реконструкция | Муниципаль-ная | км | 0,33 | 4 430,00 | 3 110,00 | Акционер-ное общество «Северский водоканал» |
| 4. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Реконструкция участка водопроводной сети Ду 500 мм от зд. 320 до камеры ВК-3 (от зд. 320 до камеры № 1) ОВС № 2, ул. Сосновая, 22 | Участок водопроводной сети Ду 500 мм от зд. 320 до камеры ВК-3 (от зд. 320 до камеры № 1) ОВС № 2, ул. Сосновая, 22 | Линейный объект | Реконструкция | Муниципаль-ная | км | 0,07 | 920,00 | 640,00 | Акционер-ное общество «Северский водоканал» |
| 5. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Реконструкция транзитного водопровода Ду 150 мм по пр. Коммунистический, 120 | Транзитный водопровод Ду 150 мм по пр. Коммунистический, 120 | Линейный объект | Реконструкция | Муниципаль-ная | км | 0,32 | 4 160,00 | 2 920,00 | Акционер-ное общество «Северский водоканал» |
| 6 | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Реконструкция транзитного водопровода Ду 150 мм по пр. Коммунистический, 122 | Транзитный водопровод Ду 150 мм по пр. Коммунистический, 122 | Линейный объект | Реконструкция | Муниципаль-ная | км | 0,66 | 8 580,00 | 6 020,00 | Акционер-ное общество «Северский водоканал» |
| 7. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Реконструкция транзитного водопровода Ду 110 мм по ул. Солнечной, 1а | Транзитный водопровод Ду 110 мм по ул. Солнечной, 1а | Линейный объект | Реконструкция | Муниципаль-ная | км | 0,48 | 1 869,99 | 1 310,00 | Акционер-ное общество «Северский водоканал» |
| 8. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Реконструкция водопроводной сети от ул. Чайковского, 15 до перекрестка ул. Бр. Иглаковых с ул. Чайковского | Водопроводная сеть от ул. Чайковского, 15 до перекрестка ул. Бр. Иглаковых с ул. Чайковского | Линейный объект | Реконструкция | Муниципаль-ная | км | 0,27 | 2 700,00 | 1 900,00 | Акционер-ное общество «Северский водоканал» |
| ИТОГО по сфере реализации «теплоснабжение»: |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч | 8,60 | 1 152 251,10 | 732 980,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | км | 76,86 |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию Городской округ «Город Томск»: |  |  |  |  |  |  | км | 24,22 | 342 432,53 | 248 260,00 |  |
| 9. | МО Городской округ «Город Томск», г. Томск | Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей, расположенных по ул. Красноармейская, 135т в г. Томске | Тепловые сети, расположенные по ул. Красноармейская, 135т в г. Томске | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципаль-ная | км | 1,90 | 6 926,69 | 5 021,00 | Акционер-ное общество «ТомскРТС» |
| 10. | МО Городской округ «Город Томск», г. Томск | Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей, расположенных по Иркутский тр., 134т в г. Томске | Тепловые сети, расположенные по Иркутский тр., 134т в г. Томске | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципаль-ная | км | 7,83 | 47 300,70 | 34 293,00 | Акционер-ное общество «ТомскРТС» |
| 11. | МО Городской округ «Город Томск», г. Томск | Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей, расположенных по ул. Никитина, 19т в г. Томске | Тепловые сети, расположенные по ул. Никитина, 19т в г. Томске | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципаль-ная | км | 1,66 | 4 514,16 | 3 272,00 | Акционер-ное общество «ТомскРТС» |
| 12. | МО Городской округ «Город Томск», г. Томск | Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей, расположенных по пр. Фрунзе, 117т в г. Томске | Тепловые сети, расположенные по пр. Фрунзе, 117т в г. Томске | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципаль-ная | км | 2,65 | 8 891,77 | 6 446,00 | Акционер-ное общество «ТомскРТС» |
| 13. | МО Городской округ «Город Томск», г. Томск | Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей, расположенных по ул. Елизаровых, 53т в г. Томске | Тепловые сети, расположенные по ул. Елизаровых, 53т в г. Томске | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципаль-ная | км | 4,55 | 13 427,62 | 9 735,00 | Акционер-ное общество «ТомскРТС» |
| 14. | МО Городской округ «Город Томск», г. Томск | Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей, расположенных по ул. Жуковского, 35т в г. Томске | Тепловые сети, расположенные по ул. Жуковского, 35т в г. Томске | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципаль-ная | км | 2,51 | 6 954,92 | 5 042,00 | Акционер-ное общество «ТомскРТС» |
| 15. | МО Городской округ «Город Томск», г. Томск | Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей, расположенных по ул. К. Маркса, 52т в г. Томске | Тепловые сети, расположенные по ул. К. Маркса, 52т в г. Томске | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципаль-ная | км | 1,13 | 3 386,67 | 2 455,00 | Акционер-ное общество «ТомскРТС» |
| 16. | МО Городской округ «Город Томск», г. Томск | Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали 8Б от тепловой камеры 11-13 в сторону тепловой камеры 8Б-09-1 | Тепловые сети, расположенные по Иркутский тр., 134т в г. Томске | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципаль-ная | км | 1,99 | 251 030,00 | 181 996,00 | Акционер-ное общество «ТомскРТС» |
| ИТОГО по муниципальному образованию Городской округ «ЗАТО Северск»: |  |  |  |  |  |  | км | 3,85 | 89 377,75 | 50 024,00 |  |
| 17. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Перекладка наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 45, 45а, 45 квартал, сооружение № 2тс (инв. № 10103388), ТК2/45 - ТК11а/45; ТК11/45 - ТК12а/45 | Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 45, 45а, 45 квартал, сооружение № 2тс (инв. № 10103388), ТК2/45 - ТК11а/45; ТК11/45 - ТК12а/45 | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципаль-ная | км | 0,61 | 11 526,37 | 7 930,00 | Акционер-ное общество «Тепловые сети» |
| 18. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Перекладка наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 44, 44 квартал, сооружение № 2тс (инв. № 10103385), ТК5 - ТК7 | Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 44, 44 квартал, сооружение № 2тс (инв. № 10103385), ТК5 - ТК7 | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципаль-ная | км | 0,27 | 5 904,09 | 3 510,00 | Акционер-ное общество «Тепловые сети» |
| 19. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Перекладка наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть от кол. 11/55 до кол. 4/44 и от кол. 23/55 до кол. 14/42, пр. Коммунистический, 25, сооружение № 1тм (инв. № 10103390), ТК23/55 - ТК4/44 | Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть от кол. 11/55 до кол. 4/44 и от кол. 23/55 до кол. 14/42, пр. Коммунистический, 25, сооружение № 1тм (инв. № 10103390), ТК23/55 - ТК4/44 | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципаль-ная | км | 0,18 | 4 588,96 | 2 340,00 | Акционер-ное общество «Тепловые сети» |
| 20. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Перекладка наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 40 (без уч-ка от кол.1/40 до кол.8/40), 40 квартал, сооружение № 2тс (инв. № 10103397), ТК1 - ТК11 | Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 40 (без уч-ка от кол.1/40 до кол.8/40), 40 квартал, сооружение № 2тс (инв. № 10103397), ТК1 - ТК11 | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципаль-ная | км | 0,33 | 7 006,23 | 4 290,00 | Акционер-ное общество «Тепловые сети» |
| 21. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Перекладка наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв.40 от кол. 1/40 до кол. 8/40, 40 квартал, сооружение № 3тс (инв. № 10103401), ТК1 - ТК4 | Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв.40 от кол. 1/40 до кол. 8/40, 40 квартал, сооружение № 3тс (инв. № 10103401), ТК1 - ТК4 | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципаль-ная | км | 0,21 | 6 388,01 | 2 730,00 | Акционер-ное общество «Тепловые сети» |
| 22. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Перекладка наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 56, 55, южная часть кв. 54, 53, и пеpемычка от кол. 2/51 до кол. 1/55, сооружение № 1тсм (инв. № 10103391), ТК2/53 - ТК5а/53 | Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 56, 55, южная часть кв. 54, 53, и пеpемычка от кол. 2/51 до кол. 1/55, сооружение № 1тсм (инв. № 10103391), ТК2/53 - ТК5а/53 | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципаль-ная | км | 0,39 | 7 095,15 | 5 070,00 | Акционер-ное общество «Тепловые сети» |
| 23. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Перекладка наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 41, 42, 41 квартал, сооружение № 2тс (инв. № 10103393), ТК1/41 - ТК4/41, ТК9/41-ТК10/41, ТК9/41-ТК16/41 | Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 41, 42, 41 квартал, сооружение № 2тс (инв. № 10103393), ТК1/41 - ТК4/41, ТК9/41-ТК10/41, ТК9/41-ТК16/41 | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципаль-ная | км | 0,62 | 11 903,57 | 8 060,00 | Акционер-ное общество «Тепловые сети» |
| 24. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Перекладка наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 56, 55, южная часть кв. 54, 53, и пеpемычка от кол. 2/51 до кол. 1/55, сооружение № 1тсм (инв. № 10103391), ТК7а/56 - ТК8/56, ТК2/56 -ТК3/56, ТК6/56-ТК17/55, ТК9/54-ТК7/54, ТК1/54-ТК10/54 | Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 56, 55, южная часть кв. 54, 53, и пеpемычка от кол. 2/51 до кол. 1/55, сооружение № 1тсм (инв. № 10103391), ТК7а/56 - ТК8/56, ТК2/56 -ТК3/56, ТК6/56-ТК17/55, ТК9/54-ТК7/54, ТК1/54-ТК10/54 | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципаль-ная | км | 1,24 | 34 965,37 | 16 094,00 | Акционер-ное общество «Тепловые сети» |
| ИТОГО по муниципальному образованию Городской округ «Город Стрежевой»: |  |  |  |  |  |  | км | 12,69 | 159 961,34 | 113 023,00 |  |
| 25. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Реконструкция магистральных сетей теплоснабжения и водоснабжения по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Новосибирская, сооружение 1/1 | Магистральные сети теплоснабжения и водоснабжения по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Новосибирская, сооружение 1/1 | Линейный объект | Реконструкция | Муниципаль-ная | км | 1,27 | 20 257,33 | 14 686,00 | Общество с ограничен-ной ответствен-ностью «Стрежевой теплоэнерго-снабжение» |
| 26. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Реконструкция магистральных сетей теплоснабжения от павильона П-5 до павильона П-6 по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей | Магистральные сети теплоснабжения от павильона П-5 до павильона П-6 по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей | Линейный объект | Реконструкция | Муниципаль-ная | км | 0,57 | 26 266,54 | 19 043,00 | Общество с ограничен-ной ответствен-ностью «Стрежевой теплоэнерго-снабжение» |
| 27. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения по ул. Мира на участке от ТК-12 до КНС-1 (по заболотистой трудно доступной части местности) | Магистральный трубопровод теплоснабжения по ул. Мира на участке от ТК-12 до КНС-1 (по заболотистой трудно доступной части местности) | Линейный объект | Реконструкция | Муниципаль-ная | км | 1,08 | 25 660,80 | 18 604,00 | Общество с ограничен-ной ответствен-ностью «Стрежевой теплоэнерго-снабжение» |
| 28. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения от ТК-б/н по ул. 2-ая Северная, мкр. Новый | Внутриквартальный трубопровод тепловодоснабже-ния от ТК-б/н по ул. 2-ая Северная, мкр. Новый | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципаль-ная | км | 0,16 | 666,92 | 483,00 | Общество с ограничен-ной ответствен-ностью «Стрежевой теплоэнерго-снабжение» |
| 29. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения по ул. Северная 2, 4, 6, 8, 10 (четная сторона), мкр. Новый | Внутриквартальный трубопровод тепловодоснабже-ния по ул. Северная 2, 4, 6, 8, 10 (четная сторона), мкр. Новый | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципаль-ная | км | 0,36 | 1 264,52 | 916,00 | Общество с ограничен-ной ответствен-ностью «Стрежевой теплоэнерго-снабжение» |
| 30. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения, проходящие по подвалу ж.д. № 516 до теплового узла ж.д. № 517, 2ГГ | Внутриквартальный трубопровод тепловодоснабже-ния, проходящие по подвалу ж.д. № 516 до теплового узла ж.д. № 517, 2ГГ | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципаль-ная | км | 0,18 | 624,14 | 452,00 | Общество с ограничен-ной ответствен-ностью «Стрежевой теплоэнерго-снабжение» |
| 31. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения от т.А у ж.д. № 23 до ж.д. № 24, 3ГГ | Внутриквартальный трубопровод тепловодоснабже-ния от т.А у ж.д. № 23 до ж.д. № 24, 3ГГ | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципаль-ная | км | 0,35 | 819,59 | 594,00 | Общество с ограничен-ной ответствен-ностью «Стрежевой теплоэнерго-снабжение» |
| 32. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения от ТК-202 до ж.д. № 221, 223, 2 мкр. | Внутриквартальный трубопровод тепловодоснабже-ния от ТК-202 до ж.д. № 221, 223, 2 мкр. | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципаль-ная | км | 0,19 | 434,98 | 315,00 | Общество с ограничен-ной ответствен-ностью «Стрежевой теплоэнерго-снабжение» |
| 33. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения от ТК-190 - ввод на соц. защиту, 2 мкр. | Внутриквартальный трубопровод тепловодоснабже-ния от ТК-190 - ввод на соц. защиту, 2 мкр. | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципаль-ная | км | 0,19 | 312,30 | 226,00 | Общество с ограничен-ной ответствен-ностью «Стрежевой теплоэнерго-снабжение» |
| 34. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения от ТК-902 (у ЦТП-15) до ТК-903-ТК-904-ТК-905, 9 мкр. | Внутриквартальный трубопровод тепловодоснабже-ния от ТК-902 (у ЦТП-15) до ТК-903-ТК-904-ТК-905, 9 мкр. | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципаль-ная | км | 0,24 | 1 957,24 | 1 419,00 | Общество с ограничен-ной ответствен-ностью «Стрежевой теплоэнерго-снабжение» |
| 35. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения от т.А (от ТК-402) до ТК-403 с вводом в ж.д. № 436, 4»б» мкр. | Внутриквартальный трубопровод тепловодоснабже-ния от т.А (от ТК-402) до ТК-403 с вводом в ж.д. № 436, 4»б» мкр. | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципаль-ная | км | 0,43 | 2 616,71 | 1 897,00 | Общество с ограничен-ной ответствен-ностью «Стрежевой теплоэнерго-снабжение» |
| 36. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения ТК-24 - ТК-24а (территория средней школы № 3), 3 мкр. | Внутриквартальный трубопровод тепловодоснабже-ния ТК-24 - ТК-24а (территория средней школы № 3), 3 мкр. | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципаль-ная | км | 0,10 | 729,82 | 529,00 | Общество с ограничен-ной ответствен-ностью «Стрежевой теплоэнерго-снабжение» |
| 37. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения ТК-247 - ТК-269, мкр. «Новый» | Внутриквартальный трубопровод тепловодоснабже-ния ТК-247 - ТК-269, мкр. «Новый» | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципаль-ная | км | 0,15 | 1 166,00 | 845,00 | Общество с ограничен-ной ответствен-ностью «Стрежевой теплоэнерго-снабжение» |
| 38. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения от ТК-271 по ул. Викулова (нечетная сторона), мкр. «Новый» | Внутриквартальный трубопровод тепловодоснабже-ния от ТК-271 по ул. Викулова (нечетная сторона), мкр. «Новый» | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципаль-ная | км | 1,10 | 5 657,99 | 4 102,00 | Общество с ограничен-ной ответствен-ностью «Стрежевой теплоэнерго-снабжение» |
| 39. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт магистрального трубопровода теплоснабжения по ул. Мира от т.А у КНС-1до ТК-11 - ТК-10 у ограждения здания ул. Мира, 8 | Магистральный трубопровод теплоснабжения по ул. Мира от т.А у КНС-1до ТК-11 - ТК-10 у ограждения здания ул. Мира, 8 | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципаль-ная | км | 0,70 | 10 400,00 | 7 540,00 | Общество с ограничен-ной ответствен-ностью «Стрежевой теплоэнерго-снабжение» |
| 40. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения от ул. Коммунальная - ТК-254 - ТК-253 до точки врезки средней школы № 6, мкр. «Новый» | Внутриквартальный трубопровод тепловодоснабже-ния от ул. Коммунальная - ТК-254 - ТК-253 до точки врезки средней школы № 6, мкр. «Новый» | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципаль-ная | км | 0,77 | 4 849,30 | 3 515,00 | Общество с ограничен-ной ответствен-ностью «Стрежевой теплоэнерго-снабжение» |
| 41. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт опор и тепловой изоляции магистральных трубопроводов теплоснабжения и водовода на участке между Котельной № 3 и павильоном П-2 по ул. Промышленная | Магистральный трубопровод теплоснабжения и водовода на участке между Котельной № 3 и павильоном П-2 по ул. Промышленная | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципаль-ная | км | 2,94 | 25 268,35 | 18 319,00 | Общество с ограничен-ной ответствен-ностью «Стрежевой теплоэнерго-снабжение» |
| 42. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения по ул. Колтогорская от «места остановки-разворота рейсового автобуса» до въезда на ул. Осенняя, мкр. «Новый» | Внутриквартальный трубопровод тепловодоснабже-ния по ул. Колтогорская от «места остановки-разворота рейсового автобуса» до въезда на ул. Осенняя, мкр. «Новый» | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципаль-ная | км | 0,87 | 10 960,00 | 7 946,00 | Общество с ограничен-ной ответствен-ностью «Стрежевой теплоэнерго-снабжение» |
| 43. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт магистральной тепловой сети от ТК-17 (точка окончания реконструкции 2008 год) до павильон П-5 по ул. Коммунальная | Магистральная тепловая сеть от ТК-17 (точка окончания реконструкции 2008 год) до павильон П-5 по ул. Коммунальная | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципаль-ная | км | 0,68 | 17 445,81 | 9 705,00 | Общество с ограничен-ной ответствен-ностью «Стрежевой теплоэнерго-снабжение» |
| 44. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения от ТК-184 - по отмосткам ж.д. № 226, 233 (окожушивание металлом) до ТК-207, 2 мкр. | Внутриквартальный трубопровод тепловодоснабже-ния от ТК-184 - по отмосткам ж.д. № 226, 233 (окожушивание металлом) до ТК-207, 2 мкр. | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципаль-ная | км | 0,36 | 2 603,00 | 1 887,00 | Общество с ограничен-ной ответствен-ностью «Стрежевой теплоэнерго-снабжение» |
| ИТОГО по муниципальному образованию Первомайское сельское поселение: |  |  |  |  |  |  | км | 13,00 | 117 051,51 | 84 557,00 |  |
| 45. | МО «Первомайское сельское поселение», с. Первомайское | Реконструкция тепловых сетей котельной «Центральная» | Тепловые сети котельной «Центральная» | Линейный объект | Реконструкция | Муниципаль-ная | км | 0,97 | 8 736,80 | 6 332,00 | Концес-сионер, иная организация, которая владеет или будет владеть в порядке, установлен-ном законода-тельством Российской Федерации, объектами коммуналь-ной инфраструк-туры на праве собствен-ности или ином законном основании не менее срока, предусмот-ренного для реализации соответ-ствующих мероприя-тий региональ-ной программы в отношении таких объектов, или Админи-страция Первомай-ского сельского поселения |
| 46. | МО «Первомайское сельское поселение», с. Первомайское | Капитальный ремонт тепловых сетей котельной «Центральная» | Тепловые сети котельной «Центральная» | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципаль-ная | км | 7,92 | 71 262,05 | 51 375,00 |  |
| 47. | МО «Первомайское сельское поселение», с. Первомайское | Реконструкция тепловых сетей котельной «ЦРБ» | Тепловые сети котельной «ЦРБ» | Линейный объект | Реконструкция | Муниципаль-ная | км | 0,06 | 494,88 | 358,00 |  |
| 48. | МО «Первомайское сельское поселение», с. Первомайское | Капитальный ремонт тепловых сетей котельной «ЦРБ» | Тепловые сети котельной «ЦРБ» | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципаль-ная | км | 2,47 | 22 206,39 | 16 093,00 |  |
| 49. | МО «Первомайское сельское поселение», с. Первомайское | Капитальный ремонт тепловых сетей котельной «Пожарная часть» | Тепловые сети котельной «Пожарная часть» | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципаль-ная | км | 0,81 | 7 324,16 | 5 308,00 |  |
| 50. | МО «Первомайское сельское поселение», с. Первомайское | Реконструкция тепловых сетей котельной д/сада «Березка» | Тепловые сети котельной д/сада «Березка» | Линейный объект | Реконструкция | Муниципаль-ная | км | 0,07 | 638,84 | 463,00 |  |
| 51. | МО «Первомайское сельское поселение», с. Первомайское | Капитальный ремонт тепловых сетей котельной д/сада «Березка» | Тепловые сети котельной д/сада «Березка» | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципаль-ная | км | 0,22 | 2 015,49 | 1 459,00 |  |
| 52. | МО «Первомайское сельское поселение», с. Первомайское | Реконструкция тепловых сетей котельной «ДРСУ» | Тепловые сети котельной «ДРСУ» | Линейный объект | Реконструкция | Муниципаль-ная | км | 0,32 | 2 915,27 | 2 113,00 |  |
| 53. | МО «Первомайское сельское поселение», с. Первомайское | Реконструкция тепловых сетей котельной д/сада «Сказка» | Тепловые сети котельной д/сада «Сказка» | Линейный объект | Реконструкция | Муниципаль-ная | км | 0,16 | 1 457,63 | 1 056,00 |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию Асиновское городское поселение: |  |  |  |  |  |  | км | 12,52 | 155 144,25 | 112 468,00 |  |
| 54. | МО «Асиновское городское поселение», г. Асино | Реконструкция тепловых сетей котельной «ДРСУ» | Тепловые сети котельной «ДРСУ» | Линейный объект | Реконструкция | Муниципаль-ная | км | 0,96 | 10 742,00 | 7 787,00 | Муници-пальное казенное предприятие Асинов-ского городского поселения «Асинов-ский единый ресурсный центр» |
| 55. | МО «Асиновское городское поселение», г. Асино | Реконструкция тепловых сетей котельной «ВЭС» | Тепловые сети котельной «ВЭС» | Линейный объект | Реконструкция | Муниципаль-ная | км | 4,42 | 56 100,00 | 40 671,00 | Муници-пальное казенное предприятие Асинов-ского городского поселения «Асинов-ский единый ресурсный центр» |
| 56. | МО «Асиновское городское поселение», г. Асино | Реконструкция тепловых сетей котельной «Центральная» | Тепловые сети котельной «Центральная» | Линейный объект | Реконструкция | Муниципаль-ная | км | 1,74 | 26 135,25 | 18 947,00 | Муници-пальное казенное предприятие Асинов-ского городского поселения «Асинов-ский единый ресурсный центр» |
| 57. | МО «Асиновское городское поселение», г. Асино | Реконструкция тепловых сетей котельной «Бассейн» | Тепловые сети котельной «Бассейн» | Линейный объект | Реконструкция | Муниципаль-ная | км | 0,78 | 6 500,00 | 4 712,00 | Муници-пальное казенное предприятие Асинов-ского городского поселения «Асинов-ский единый ресурсный центр» |
| 58. | МО «Асиновское городское поселение», г. Асино | Реконструкция тепловых сетей котельной «П. Морозова» | Тепловые сети котельной «П. Морозова» | Линейный объект | Реконструкция | Муниципаль-ная | км | 1,50 | 23 842,00 | 17 283,00 | Муници-пальное казенное предприятие Асинов-ского городского поселения «Асинов-ский единый ресурсный центр» |
| 59. | МО «Асиновское городское поселение», г. Асино | Реконструкция тепловых сетей котельной «Белочка» | Тепловые сети котельной «Белочка» | Линейный объект | Реконструкция | Муниципаль-ная | км | 0,90 | 9 432,00 | 6 837,00 | Муници-пальное казенное предприятие Асинов-ского городского поселения «Асинов-ский единый ресурсный центр» |
| 60. | МО «Асиновское городское поселение», г. Асино | Реконструкция тепловых сетей котельной «Гагарина» | Тепловые сети котельной «Гагарина» | Линейный объект | Реконструкция | Муниципаль-ная | км | 1,37 | 14 532,00 | 10 534,00 | Муници-пальное казенное предприятие Асинов-ского городского поселения «Асинов-ский единый ресурсный центр» |
| 61. | МО «Асиновское городское поселение», г. Асино | Реконструкция тепловых сетей котельной «Дружба» | Тепловые сети котельной «Дружба» | Линейный объект | Реконструкция | Муниципаль-ная | км | 0,57 | 5 896,00 | 4 273,00 | Муници-пальное казенное предприятие Асинов-ского городского поселения «Асинов-ский единый ресурсный центр» |
| 62. | МО «Асиновское городское поселение», г. Асино | Реконструкция тепловых сетей котельной «Лесозавод» | Тепловые сети котельной «Лесозавод» | Линейный объект | Реконструкция | Муниципаль-ная | км | 0,28 | 1 965,00 | 1 424,00 | Муници-пальное казенное предприятие Асинов-ского городского поселения «Асинов-ский единый ресурсный центр» |
| ИТОГО по муниципальному образованию Бакчарское сельское поселение: |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч | 8,60 | 259 996,06 | 104 140,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | км | 8,65 |  |  |  |
| 63. | МО Бакчарское сельское поселение, с. Бакчар | Строительство газовой блочно-модульной котельной 10,00 МВт в с. Бакчар Бакчарского района Томской области в рамках концессионного соглашения (вместо существующих котельных, находящихся по адресам: Томская область, с. Бакчар, ул. Хомутского, 47; Томская область, с. Бакчар, ул. Таежная, 51) | Газовая блочно-модульная котельная 10,00 МВт в с. Бакчар Бакчарского района Томской области в рамках концессионного соглашения (вместо существующих котельных, находящихся по адресам: Томская область, с. Бакчар, ул. Хомутского, 47; Томская область, с. Бакчар, ул. Таежная, 51) | Объект производ-ственного назначения | Строительство | Муниципаль-ная | Гкал/ч | 8,60 | 142 005,86 | 67 455,00 | Концес-сионер или иная организация, которая владеет или будет владеть в порядке, установлен-ном законода-тельством Российской Федерации, объектами коммуналь-ной инфраструк-туры на праве собствен-ности или ином законном основании не менее срока, предусмот-ренного для реализации соответ-ствующих мероприя-тий региональ-ной программы в отношении таких объектов |
| 64. | МО Бакчарское сельское поселение, с. Бакчар | Реконструкция сетей теплоснабжения с. Бакчар Бакчарского района Томской области | Сети теплоснабжения с. Бакчар Бакчарского района Томской области | Линейный объект | Реконструкция | Муниципаль-ная | км | 0,88 | 23 521,26 | 11 440,00 |  |
| 65. | МО Бакчарское сельское поселение, с. Бакчар | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной № 1 с. Бакчар Бакчарского района Томской области | Сети теплоснабжения котельной № 1 с. Бакчар Бакчарского района Томской области | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципаль-ная | км | 6,17 | 77 337,10 | 12 825,00 |  |
| 66. | МО Бакчарское сельское поселение, с. Бакчар | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной № 2 с. Бакчар Бакчарского района Томской области | Сети теплоснабжения котельной № 2 с. Бакчар Бакчарского района Томской области | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципаль-ная | км | 1,60 | 17 131,84 | 12 420,00 |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию Подгорнское сельское поселение: |  |  |  |  |  |  | км | 1,93 | 28 287,66 | 20 508,00 |  |
| 67. | МО Подгорнское сельское поселение, с. Подгорное | Реконструкция сетей теплоснабжения котельных «Стадионная» и «Береговая» с. Подгорное Чаинского района Томской области | Сети теплоснабжения котельных «Стадионная» и «Береговая» с. Подгорное Чаинского района Томской области | Линейный объект | Реконструкция | Муниципаль-ная | км | 0,54 | 7 848,48 | 5 690,00 | Концес-сионер или иная организация, которая владеет или будет владеть в порядке, установлен-ном законода-тельством Российской Федерации, объектами коммуналь-ной инфраструк-туры на праве собствен-ности или ином законном основании не менее срока, предусмот-ренного для реализации соответ-ствующих мероприя-тий региональ-ной программы в отношении таких объектов |
| 68. | МО Подгорнское сельское поселение, с. Подгорное | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельных «Центральная», «ЦРБ», «ПМК» с. Подгорное Чаинского района Томской области | Сети теплоснабжения котельных «Центральная», «ЦРБ», «ПМК» с. Подгорное Чаинского района Томской области | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципаль-ная | км | 1,39 | 20 439,18 | 14 818,00 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Региональной программе Томской области по модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
на 2023 – 2027 годы

Финансовое обеспечение реализации Региональной программы Томской области 
по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2023 – 2027 годы

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование мероприятия | Источники финансового обеспечения |  | Объем средств на реализацию мероприятий региональной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | За период реализации программы |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | ПД | СМР | Всего | ПД | СМР | Всего | ПД | СМР |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ИТОГО по Томской области: |  |  | Общая стоимость |  | 1 257 917,59 | 0,00 | 1 257 917,59 | 250 966,35 | 0,00 | 250 966,35 | 1 006 951,24 | 0,00 | 1 006 951,24 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 771 600,00 | 0,00 | 771 600,00 | 178 100,00 | 0,00 | 178 100,00 | 593 500,00 | 0,00 | 593 500,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 85 111,27 | 0,00 | 85 111,27 | 20 902,23 | 0,00 | 20 902,23 | 64 209,04 | 0,00 | 64 209,04 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 112 069,20 | 0,00 | 112 069,20 | 9 997,25 | 0,00 | 9 997,25 | 102 071,95 | 0,00 | 102 071,95 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 289 137,12 | 0,00 | 289 137,12 | 41 966,87 | 0,00 | 41 966,87 | 247 170,25 | 0,00 | 247 170,25 |
| ИТОГО по сфере реализации «водоснабжение»: |  |  | Общая стоимость |  | 105 666,49 | 0,00 | 105 666,49 | 25 399,99 | 0,00 | 25 399,99 | 80 266,50 | 0,00 | 80 266,50 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 38 620,00 | 0,00 | 38 620,00 | 17 820,00 | 0,00 | 17 820,00 | 20 800,00 | 0,00 | 20 800,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 2 082,80 | 0,00 | 2 082,80 | 2 082,80 | 0,00 | 2 082,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 25 015,13 | 0,00 | 25 015,13 | 579,95 | 0,00 | 579,95 | 24 435,18 | 0,00 | 24 435,18 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 39 948,56 | 0,00 | 39 948,56 | 4 917,24 | 0,00 | 4 917,24 | 35 031,32 | 0,00 | 35 031,32 |
| ИТОГО по муниципальному образованию Городской округ «Город Томск»: |  |  | Общая стоимость |  | 80 266,50 | 0,00 | 80 266,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 266,50 | 0,00 | 80 266,50 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 20 800,00 | 0,00 | 20 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 800,00 | 0,00 | 20 800,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 24 435,18 | 0,00 | 24 435,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 435,18 | 0,00 | 24 435,18 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 35 031,32 | 0,00 | 35 031,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 031,32 | 0,00 | 35 031,32 |
| 1. | МО Городской округ «Город Томск», г. Томск | Реконструкция водопроводной линии от ул. Пушкина по пер. Переездному, пер. Осеннему, ул. Транспортной, пер. Паровозному, пер. Железнодорожному до пер. Путевого | Общая стоимость |  | 80 266,50 | 0,00 | 80 266,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 266,50 | 0,00 | 80 266,50 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 20 800,00 | 0,00 | 20 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 800,00 | 0,00 | 20 800,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 24 435,18 | 0,00 | 24 435,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 435,18 | 0,00 | 24 435,18 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 35 031,32 | 0,00 | 35 031,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 031,32 | 0,00 | 35 031,32 |
| ИТОГО по муниципальному образованию Городской округ «ЗАТО Северск»: |  |  | Общая стоимость |  | 25 399,99 | 0,00 | 25 399,99 | 25 399,99 | 0,00 | 25 399,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 17 820,00 | 0,00 | 17 820,00 | 17 820,00 | 0,00 | 17 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 2 082,80 | 0,00 | 2 082,80 | 2 082,80 | 0,00 | 2 082,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 579,95 | 0,00 | 579,95 | 579,95 | 0,00 | 579,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 4 917,24 | 0,00 | 4 917,24 | 4 917,24 | 0,00 | 4 917,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Реконструкция участка водопроводной сети Ду 500 мм от зд. 320 до камеры ВК-3 (от камеры № 1 до камеры № 2) ОВС № 2, ул. Сосновая, 22 | Общая стоимость |  | 2 740,00 | 0,00 | 2 740,00 | 2 740,00 | 0,00 | 2 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 1 920,00 | 0,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 0,00 | 1 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 224,41 | 0,00 | 224,41 | 224,41 | 0,00 | 224,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 62,49 | 0,00 | 62,49 | 62,49 | 0,00 | 62,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 533,10 | 0,00 | 533,10 | 533,10 | 0,00 | 533,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Реконструкция участка водопроводной сети Ду 500 мм от зд. 320 до камеры ВК-3 (от камеры № 2 до камеры № 3) ОВС № 2, ул. Сосновая, 22 | Общая стоимость |  | 4 430,00 | 0,00 | 4 430,00 | 4 430,00 | 0,00 | 4 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 3 110,00 | 0,00 | 3 110,00 | 3 110,00 | 0,00 | 3 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 363,50 | 0,00 | 363,50 | 363,50 | 0,00 | 363,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 101,21 | 0,00 | 101,21 | 101,21 | 0,00 | 101,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 855,29 | 0,00 | 855,29 | 855,29 | 0,00 | 855,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Реконструкция участка водопроводной сети Ду 500 мм от зд. 320 до камеры ВК-3 (от зд. 320 до камеры № 1) ОВС № 2, ул. Сосновая, 22 | Общая стоимость |  | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 74,80 | 0,00 | 74,80 | 74,80 | 0,00 | 74,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 20,83 | 0,00 | 20,83 | 20,83 | 0,00 | 20,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 184,37 | 0,00 | 184,37 | 184,37 | 0,00 | 184,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Реконструкция транзитного водопровода Ду 150 мм по пр. Коммунистический, 120 | Общая стоимость |  | 4 160,00 | 0,00 | 4 160,00 | 4 160,00 | 0,00 | 4 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 2 920,00 | 0,00 | 2 920,00 | 2 920,00 | 0,00 | 2 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 341,29 | 0,00 | 341,29 | 341,29 | 0,00 | 341,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 95,03 | 0,00 | 95,03 | 95,03 | 0,00 | 95,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 803,68 | 0,00 | 803,68 | 803,68 | 0,00 | 803,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Реконструкция транзитного водопровода Ду 150 мм по пр. Коммунистический, 122 | Общая стоимость |  | 8 580,00 | 0,00 | 8 580,00 | 8 580,00 | 0,00 | 8 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 6 020,00 | 0,00 | 6 020,00 | 6 020,00 | 0,00 | 6 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 703,62 | 0,00 | 703,62 | 703,62 | 0,00 | 703,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 195,92 | 0,00 | 195,92 | 195,92 | 0,00 | 195,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 1 660,46 | 0,00 | 1 660,46 | 1 660,46 | 0,00 | 1 660,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Реконструкция транзитного водопровода Ду 110 мм по ул. Солнечной, 1а | Общая стоимость |  | 1 869,99 | 0,00 | 1 869,99 | 1 869,99 | 0,00 | 1 869,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 1 310,00 | 0,00 | 1 310,00 | 1 310,00 | 0,00 | 1 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 153,11 | 0,00 | 153,11 | 153,11 | 0,00 | 153,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 42,63 | 0,00 | 42,63 | 42,63 | 0,00 | 42,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 364,25 | 0,00 | 364,25 | 364,25 | 0,00 | 364,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Реконструкция водопроводной сети от ул. Чайковского, 15 до перекрестка ул. Бр. Иглаковых с ул. Чайковского | Общая стоимость |  | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 222,07 | 0,00 | 222,07 | 222,07 | 0,00 | 222,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 61,84 | 0,00 | 61,84 | 61,84 | 0,00 | 61,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 516,09 | 0,00 | 516,09 | 516,09 | 0,00 | 516,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по сфере реализации «теплоснабжение»: |  |  | Общая стоимость |  | 1 152 251,10 | 0,00 | 1 152 251,10 | 225 566,36 | 0,00 | 225 566,36 | 926 684,74 | 0,00 | 926 684,74 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 732 980,00 | 0,00 | 732 980,00 | 160 280,00 | 0,00 | 160 280,00 | 572 700,00 | 0,00 | 572 700,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 83 028,47 | 0,00 | 83 028,47 | 18 819,43 | 0,00 | 18 819,43 | 64 209,04 | 0,00 | 64 209,04 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 87 054,07 | 0,00 | 87 054,07 | 9 417,30 | 0,00 | 9 417,30 | 77 636,77 | 0,00 | 77 636,77 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 249 188,56 | 0,00 | 249 188,56 | 37 049,63 | 0,00 | 37 049,63 | 212 138,93 | 0,00 | 212 138,93 |
| ИТОГО по муниципальному образованию Городской округ «Город Томск»: |  |  | Общая стоимость |  | 342 432,53 | 0,00 | 342 432,53 | 11 440,85 | 0,00 | 11 440,85 | 330 991,68 | 0,00 | 330 991,68 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 248 260,00 | 0,00 | 248 260,00 | 8 293,00 | 0,00 | 8 293,00 | 239 967,00 | 0,00 | 239 967,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 24 205,36 | 0,00 | 24 205,36 | 808,57 | 0,00 | 808,57 | 23 396,79 | 0,00 | 23 396,79 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 69 967,17 | 0,00 | 69 967,17 | 2 339,28 | 0,00 | 2 339,28 | 67 627,89 | 0,00 | 67 627,89 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | МО Городской округ «Город Томск», г. Томск | Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей, расположенных по ул. Красноармейская, 135т в г. Томске | Общая стоимость |  | 6 926,69 | 0,00 | 6 926,69 | 6 926,69 | 0,00 | 6 926,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 5 021,00 | 0,00 | 5 021,00 | 5 021,00 | 0,00 | 5 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 489,55 | 0,00 | 489,55 | 489,55 | 0,00 | 489,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 1 416,14 | 0,00 | 1 416,14 | 1 416,14 | 0,00 | 1 416,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | МО Городской округ «Город Томск», г. Томск | Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей, расположенных по Иркутский тр., 134т в г. Томске | Общая стоимость |  | 47 300,70 | 0,00 | 47 300,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 300,70 | 0,00 | 47 300,70 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 34 293,00 | 0,00 | 34 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 293,00 | 0,00 | 34 293,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 3 343,57 | 0,00 | 3 343,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 343,57 | 0,00 | 3 343,57 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 9 664,13 | 0,00 | 9 664,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 664,13 | 0,00 | 9 664,13 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | МО Городской округ «Город Томск», г. Томск | Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей, расположенных по ул. Никитина, 19т в г. Томске | Общая стоимость |  | 4 514,16 | 0,00 | 4 514,16 | 4 514,16 | 0,00 | 4 514,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 3 272,00 | 0,00 | 3 272,00 | 3 272,00 | 0,00 | 3 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 319,02 | 0,00 | 319,02 | 319,02 | 0,00 | 319,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 923,14 | 0,00 | 923,14 | 923,14 | 0,00 | 923,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | МО Городской округ «Город Томск», г. Томск | Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей, расположенных по пр. Фрунзе, 117т в г. Томске | Общая стоимость |  | 8 891,77 | 0,00 | 8 891,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 891,77 | 0,00 | 8 891,77 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 6 446,00 | 0,00 | 6 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 446,00 | 0,00 | 6 446,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 628,49 | 0,00 | 628,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,49 | 0,00 | 628,49 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 1 817,28 | 0,00 | 1 817,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 817,28 | 0,00 | 1 817,28 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | МО Городской округ «Город Томск», г. Томск | Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей, расположенных по ул. Елизаровых, 53т в г. Томске | Общая стоимость |  | 13 427,62 | 0,00 | 13 427,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 427,62 | 0,00 | 13 427,62 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 9 735,00 | 0,00 | 9 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 735,00 | 0,00 | 9 735,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 949,16 | 0,00 | 949,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949,16 | 0,00 | 949,16 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 2 743,46 | 0,00 | 2 743,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 743,46 | 0,00 | 2 743,46 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | МО Городской округ «Город Томск», г. Томск | Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей, расположенных по ул. Жуковского, 35т в г. Томске | Общая стоимость |  | 6 954,92 | 0,00 | 6 954,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 954,92 | 0,00 | 6 954,92 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 5 042,00 | 0,00 | 5 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 042,00 | 0,00 | 5 042,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 491,60 | 0,00 | 491,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,60 | 0,00 | 491,60 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 1 421,32 | 0,00 | 1 421,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 421,32 | 0,00 | 1 421,32 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | МО Городской округ «Город Томск», г. Томск | Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей, расположенных по ул. К. Маркса, 52т в г. Томске | Общая стоимость |  | 3 386,67 | 0,00 | 3 386,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 386,67 | 0,00 | 3 386,67 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 2 455,00 | 0,00 | 2 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 455,00 | 0,00 | 2 455,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 239,36 | 0,00 | 239,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,36 | 0,00 | 239,36 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 692,31 | 0,00 | 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692,31 | 0,00 | 692,31 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | МО Городской округ «Город Томск», г. Томск | Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали 8Б от тепловой камеры 11-13 в сторону тепловой камеры 8Б-09-1 | Общая стоимость |  | 251 030,00 | 0,00 | 251 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 030,00 | 0,00 | 251 030,00 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 181 996,00 | 0,00 | 181 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 996,00 | 0,00 | 181 996,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 17 744,61 | 0,00 | 17 744,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 744,61 | 0,00 | 17 744,61 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 51 289,39 | 0,00 | 51 289,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 289,39 | 0,00 | 51 289,39 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по муниципальному образованию Городской округ «ЗАТО Северск»: |  |  | Общая стоимость |  | 89 377,75 | 0,00 | 89 377,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 377,75 | 0,00 | 89 377,75 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 50 024,00 | 0,00 | 50 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 024,00 | 0,00 | 50 024,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 5 997,81 | 0,00 | 5 997,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 997,81 | 0,00 | 5 997,81 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 1 477,03 | 0,00 | 1 477,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 477,03 | 0,00 | 1 477,03 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 31 878,91 | 0,00 | 31 878,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 878,91 | 0,00 | 31 878,91 |
| 17. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Перекладка наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 45, 45а, 45 квартал, сооружение № 2тс (инв. № 10103388), ТК2/45 - ТК11а/45; ТК11/45 - ТК12а/45 | Общая стоимость |  | 11 526,37 | 0,00 | 11 526,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 526,37 | 0,00 | 11 526,37 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 7 930,00 | 0,00 | 7 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 930,00 | 0,00 | 7 930,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 950,80 | 0,00 | 950,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,80 | 0,00 | 950,80 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 234,14 | 0,00 | 234,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,14 | 0,00 | 234,14 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 2 411,43 | 0,00 | 2 411,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 411,43 | 0,00 | 2 411,43 |
| 18. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Перекладка наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 44, 44 квартал, сооружение № 2тс (инв. № 10103385), ТК5 - ТК7 | Общая стоимость |  | 5 904,09 | 0,00 | 5 904,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 904,09 | 0,00 | 5 904,09 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 3 510,00 | 0,00 | 3 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 510,00 | 0,00 | 3 510,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 420,84 | 0,00 | 420,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,84 | 0,00 | 420,84 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 103,64 | 0,00 | 103,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,64 | 0,00 | 103,64 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 1 869,61 | 0,00 | 1 869,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 869,61 | 0,00 | 1 869,61 |
| 19. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Перекладка наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть от кол. 11/55 до кол. 4/44 и от кол. 23/55 до кол. 14/42, пр. Коммунистический, 25, сооружение № 1тм (инв. № 10103390), ТК23/55 - ТК4/44 | Общая стоимость |  | 4 588,96 | 0,00 | 4 588,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 588,96 | 0,00 | 4 588,96 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 2 340,00 | 0,00 | 2 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 340,00 | 0,00 | 2 340,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 280,56 | 0,00 | 280,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,56 | 0,00 | 280,56 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 69,09 | 0,00 | 69,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,09 | 0,00 | 69,09 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 1 899,31 | 0,00 | 1 899,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899,31 | 0,00 | 1 899,31 |
| 20. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Перекладка наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 40 (без уч-ка от кол.1/40 до кол.8/40), 40 квартал, сооружение № 2тс (инв. № 10103397), ТК1 - ТК11 | Общая стоимость |  | 7 006,23 | 0,00 | 7 006,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 006,23 | 0,00 | 7 006,23 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 4 290,00 | 0,00 | 4 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 290,00 | 0,00 | 4 290,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 514,37 | 0,00 | 514,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,37 | 0,00 | 514,37 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 126,67 | 0,00 | 126,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,67 | 0,00 | 126,67 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 2 075,19 | 0,00 | 2 075,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 075,19 | 0,00 | 2 075,19 |
| 21. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Перекладка наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв.40 от кол. 1/40 до кол. 8/40, 40 квартал, сооружение № 3тс (инв. № 10103401), ТК1 - ТК4 | Общая стоимость |  | 6 388,01 | 0,00 | 6 388,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 388,01 | 0,00 | 6 388,01 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 2 730,00 | 0,00 | 2 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 730,00 | 0,00 | 2 730,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 327,32 | 0,00 | 327,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,32 | 0,00 | 327,32 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 80,61 | 0,00 | 80,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,61 | 0,00 | 80,61 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 3 250,08 | 0,00 | 3 250,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250,08 | 0,00 | 3 250,08 |
| 22. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Перекладка наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 56, 55, южная часть кв. 54, 53, и пеpемычка от кол. 2/51 до кол. 1/55, сооружение № 1тсм (инв. № 10103391), ТК2/53 - ТК5а/53 | Общая стоимость |  | 7 095,15 | 0,00 | 7 095,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 095,15 | 0,00 | 7 095,15 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 5 070,00 | 0,00 | 5 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 070,00 | 0,00 | 5 070,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 607,89 | 0,00 | 607,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607,89 | 0,00 | 607,89 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 149,70 | 0,00 | 149,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,70 | 0,00 | 149,70 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 1 267,56 | 0,00 | 1 267,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 267,56 | 0,00 | 1 267,56 |
| 23. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Перекладка наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 41, 42, 41 квартал, сооружение № 2тс (инв. № 10103393), ТК1/41 - ТК4/41, ТК9/41-ТК10/41, ТК9/41-ТК16/41 | Общая стоимость |  | 11 903,57 | 0,00 | 11 903,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 903,57 | 0,00 | 11 903,57 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 8 060,00 | 0,00 | 8 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 060,00 | 0,00 | 8 060,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 966,38 | 0,00 | 966,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966,38 | 0,00 | 966,38 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 237,98 | 0,00 | 237,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,98 | 0,00 | 237,98 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 2 639,21 | 0,00 | 2 639,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 639,21 | 0,00 | 2 639,21 |
| 24. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Перекладка наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 56, 55, южная часть кв. 54, 53, и пеpемычка от кол. 2/51 до кол. 1/55, сооружение № 1тсм (инв. № 10103391), ТК7а/56 - ТК8/56, ТК2/56 -ТК3/56, ТК6/56-ТК17/55, ТК9/54-ТК7/54, ТК1/54-ТК10/54 | Общая стоимость |  | 34 965,37 | 0,00 | 34 965,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 965,37 | 0,00 | 34 965,37 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 16 094,00 | 0,00 | 16 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 094,00 | 0,00 | 16 094,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 1 929,65 | 0,00 | 1 929,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 929,65 | 0,00 | 1 929,65 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 475,20 | 0,00 | 475,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 16 466,52 | 0,00 | 16 466,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 466,52 | 0,00 | 16 466,52 |
| ИТОГО по муниципальному образованию Городской округ «Стрежевой»: |  |  | Общая стоимость |  | 159 961,34 | 0,00 | 159 961,34 | 97 074,00 | 0,00 | 97 074,00 | 62 887,34 | 0,00 | 62 887,34 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 113 023,00 | 0,00 | 113 023,00 | 67 430,00 | 0,00 | 67 430,00 | 45 593,00 | 0,00 | 45 593,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 13 393,78 | 0,00 | 13 393,78 | 7 905,43 | 0,00 | 7 905,43 | 5 488,35 | 0,00 | 5 488,35 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 6 975,31 | 0,00 | 6 975,31 | 4 548,50 | 0,00 | 4 548,50 | 2 426,81 | 0,00 | 2 426,81 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 26 569,25 | 0,00 | 26 569,25 | 17 190,07 | 0,00 | 17 190,07 | 9 379,18 | 0,00 | 9 379,18 |
| 25. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Реконструкция магистральных сетей теплоснабжения и водоснабжения по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Новосибирская, сооружение 1/1 | Общая стоимость |  | 20 257,33 | 0,00 | 20 257,33 | 20 257,33 | 0,00 | 20 257,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 14 686,00 | 0,00 | 14 686,00 | 14 686,00 | 0,00 | 14 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 1 721,77 | 0,00 | 1 721,77 | 1 721,77 | 0,00 | 1 721,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 828,33 | 0,00 | 828,33 | 828,33 | 0,00 | 828,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 3 021,23 | 0,00 | 3 021,23 | 3 021,23 | 0,00 | 3 021,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Реконструкция магистральных сетей теплоснабжения от павильона П-5 до павильона П-6 по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей | Общая стоимость |  | 26 266,54 | 0,00 | 26 266,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 266,54 | 0,00 | 26 266,54 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 19 043,00 | 0,00 | 19 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 043,00 | 0,00 | 19 043,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 2 292,34 | 0,00 | 2 292,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 292,34 | 0,00 | 2 292,34 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 1 013,74 | 0,00 | 1 013,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013,74 | 0,00 | 1 013,74 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 3 917,46 | 0,00 | 3 917,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 917,46 | 0,00 | 3 917,46 |
| 27. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения по ул. Мира на участке от ТК-12 до КНС-1 (по заболотистой трудно доступной части местности) | Общая стоимость |  | 25 660,80 | 0,00 | 25 660,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 660,80 | 0,00 | 25 660,80 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 18 604,00 | 0,00 | 18 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 604,00 | 0,00 | 18 604,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 2 239,49 | 0,00 | 2 239,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 239,49 | 0,00 | 2 239,49 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 990,19 | 0,00 | 990,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,19 | 0,00 | 990,19 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 3 827,12 | 0,00 | 3 827,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 827,12 | 0,00 | 3 827,12 |
| 28. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабже-ния от ТК-б/н по ул. 2-ая Северная, мкр. Новый | Общая стоимость |  | 666,92 | 0,00 | 666,92 | 666,92 | 0,00 | 666,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 483,00 | 0,00 | 483,00 | 483,00 | 0,00 | 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 56,63 | 0,00 | 56,63 | 56,63 | 0,00 | 56,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 27,82 | 0,00 | 27,82 | 27,82 | 0,00 | 27,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 99,47 | 0,00 | 99,47 | 99,47 | 0,00 | 99,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабже-ния по ул. Северная 2, 4, 6, 8, 10 (четная сторона), мкр. Новый | Общая стоимость |  | 1 264,52 | 0,00 | 1 264,52 | 1 264,52 | 0,00 | 1 264,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 916,00 | 0,00 | 916,00 | 916,00 | 0,00 | 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 107,39 | 0,00 | 107,39 | 107,39 | 0,00 | 107,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 52,54 | 0,00 | 52,54 | 52,54 | 0,00 | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 188,59 | 0,00 | 188,59 | 188,59 | 0,00 | 188,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабже-ния, проходящие по подвалу ж.д. № 516 до теплового узла ж.д. № 517, 2ГГ | Общая стоимость |  | 624,14 | 0,00 | 624,14 | 624,14 | 0,00 | 624,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 452,00 | 0,00 | 452,00 | 452,00 | 0,00 | 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 52,99 | 0,00 | 52,99 | 52,99 | 0,00 | 52,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 26,06 | 0,00 | 26,06 | 26,06 | 0,00 | 26,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 93,09 | 0,00 | 93,09 | 93,09 | 0,00 | 93,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабже-ния от т.А у ж.д. № 23 до ж.д. № 24, 3ГГ | Общая стоимость |  | 819,59 | 0,00 | 819,59 | 819,59 | 0,00 | 819,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 594,00 | 0,00 | 594,00 | 594,00 | 0,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 69,64 | 0,00 | 69,64 | 69,64 | 0,00 | 69,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 33,71 | 0,00 | 33,71 | 33,71 | 0,00 | 33,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 122,24 | 0,00 | 122,24 | 122,24 | 0,00 | 122,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабже-ния от ТК-202 до ж.д. № 221, 223, 2 мкр. | Общая стоимость |  | 434,98 | 0,00 | 434,98 | 434,98 | 0,00 | 434,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 36,93 | 0,00 | 36,93 | 36,93 | 0,00 | 36,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 64,87 | 0,00 | 64,87 | 64,87 | 0,00 | 64,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабже-ния от ТК-190 - ввод на соц. защиту, 2 мкр. | Общая стоимость |  | 312,30 | 0,00 | 312,30 | 312,30 | 0,00 | 312,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 226,00 | 0,00 | 226,00 | 226,00 | 0,00 | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 26,50 | 0,00 | 26,50 | 26,50 | 0,00 | 26,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 13,22 | 0,00 | 13,22 | 13,22 | 0,00 | 13,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 46,58 | 0,00 | 46,58 | 46,58 | 0,00 | 46,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабже-ния от ТК-902 (у ЦТП-15) до ТК-903-ТК-904-ТК-905, 9 мкр. | Общая стоимость |  | 1 957,24 | 0,00 | 1 957,24 | 1 957,24 | 0,00 | 1 957,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 1 419,00 | 0,00 | 1 419,00 | 1 419,00 | 0,00 | 1 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 166,36 | 0,00 | 166,36 | 166,36 | 0,00 | 166,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 79,97 | 0,00 | 79,97 | 79,97 | 0,00 | 79,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 291,91 | 0,00 | 291,91 | 291,91 | 0,00 | 291,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабже-ния от т.А (от ТК-402) до ТК-403 с вводом в ж.д. № 436, 4»б» мкр. | Общая стоимость |  | 2 616,71 | 0,00 | 2 616,71 | 2 616,71 | 0,00 | 2 616,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 1 897,00 | 0,00 | 1 897,00 | 1 897,00 | 0,00 | 1 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 222,40 | 0,00 | 222,40 | 222,40 | 0,00 | 222,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 107,05 | 0,00 | 107,05 | 107,05 | 0,00 | 107,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 390,26 | 0,00 | 390,26 | 390,26 | 0,00 | 390,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабже-ния ТК-24 - ТК-24а (территория средней школы № 3), 3 мкр. | Общая стоимость |  | 729,82 | 0,00 | 729,82 | 729,82 | 0,00 | 729,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 529,00 | 0,00 | 529,00 | 529,00 | 0,00 | 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 62,02 | 0,00 | 62,02 | 62,02 | 0,00 | 62,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 29,95 | 0,00 | 29,95 | 29,95 | 0,00 | 29,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 108,85 | 0,00 | 108,85 | 108,85 | 0,00 | 108,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабже-ния ТК-247 - ТК-269, мкр. «Новый» | Общая стоимость |  | 1 166,00 | 0,00 | 1 166,00 | 1 166,00 | 0,00 | 1 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 845,00 | 0,00 | 845,00 | 845,00 | 0,00 | 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 99,07 | 0,00 | 99,07 | 99,07 | 0,00 | 99,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 48,03 | 0,00 | 48,03 | 48,03 | 0,00 | 48,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 173,90 | 0,00 | 173,90 | 173,90 | 0,00 | 173,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабже-ния от ТК-271 по ул. Викулова (нечетная сторона), мкр. «Новый» | Общая стоимость |  | 5 657,99 | 0,00 | 5 657,99 | 5 657,99 | 0,00 | 5 657,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 4 102,00 | 0,00 | 4 102,00 | 4 102,00 | 0,00 | 4 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 480,91 | 0,00 | 480,91 | 480,91 | 0,00 | 480,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 231,23 | 0,00 | 231,23 | 231,23 | 0,00 | 231,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 843,85 | 0,00 | 843,85 | 843,85 | 0,00 | 843,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт магистрального трубопровода теплоснабжения по ул. Мира от т.А у КНС-1до ТК-11 - ТК-10 у ограждения здания ул. Мира, 8 | Общая стоимость |  | 10 400,00 | 0,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 7 540,00 | 0,00 | 7 540,00 | 7 540,00 | 0,00 | 7 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 883,98 | 0,00 | 883,98 | 883,98 | 0,00 | 883,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 424,94 | 0,00 | 424,94 | 424,94 | 0,00 | 424,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 1 551,08 | 0,00 | 1 551,08 | 1 551,08 | 0,00 | 1 551,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабже-ния от ул. Коммунальная - ТК-254 - ТК-253 до точки врезки средней школы № 6, мкр. «Новый» | Общая стоимость |  | 4 849,30 | 0,00 | 4 849,30 | 4 849,30 | 0,00 | 4 849,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 3 515,00 | 0,00 | 3 515,00 | 3 515,00 | 0,00 | 3 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 412,10 | 0,00 | 412,10 | 412,10 | 0,00 | 412,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 198,96 | 0,00 | 198,96 | 198,96 | 0,00 | 198,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 723,24 | 0,00 | 723,24 | 723,24 | 0,00 | 723,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт опор и тепловой изоляции магистральных трубопроводов теплоснабжения и водовода на участке между Котельной № 3 и павильоном П-2 по ул. Промышленная | Общая стоимость |  | 25 268,35 | 0,00 | 25 268,35 | 25 268,35 | 0,00 | 25 268,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 18 319,00 | 0,00 | 18 319,00 | 18 319,00 | 0,00 | 18 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 2 147,70 | 0,00 | 2 147,70 | 2 147,70 | 0,00 | 2 147,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 1 033,06 | 0,00 | 1 033,06 | 1 033,06 | 0,00 | 1 033,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 3 768,59 | 0,00 | 3 768,59 | 3 768,59 | 0,00 | 3 768,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабже-ния по ул. Колтогорская от «места остановки-разворота рейсового автобуса» до въезда на ул. Осенняя, мкр. «Новый» | Общая стоимость |  | 10 960,00 | 0,00 | 10 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 960,00 | 0,00 | 10 960,00 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 7 946,00 | 0,00 | 7 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 946,00 | 0,00 | 7 946,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 956,52 | 0,00 | 956,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956,52 | 0,00 | 956,52 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 422,88 | 0,00 | 422,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,88 | 0,00 | 422,88 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 1 634,60 | 0,00 | 1 634,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 634,60 | 0,00 | 1 634,60 |
| 43. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт магистральной тепловой сети от ТК-17 (точка окончания реконструкции 2008 год) до павильон П-5 по ул. Коммунальная | Общая стоимость |  | 17 445,81 | 0,00 | 17 445,81 | 17 445,81 | 0,00 | 17 445,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 9 705,00 | 0,00 | 9 705,00 | 9 705,00 | 0,00 | 9 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 1 137,81 | 0,00 | 1 137,81 | 1 137,81 | 0,00 | 1 137,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 1 288,90 | 0,00 | 1 288,90 | 1 288,90 | 0,00 | 1 288,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 5 314,10 | 0,00 | 5 314,10 | 5 314,10 | 0,00 | 5 314,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабже-ния от ТК-184 - по отмосткам ж.д. № 226, 233 (окожушивание металлом) до ТК-207, 2 мкр. | Общая стоимость |  | 2 603,00 | 0,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 0,00 | 2 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 1 887,00 | 0,00 | 1 887,00 | 1 887,00 | 0,00 | 1 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 221,23 | 0,00 | 221,23 | 221,23 | 0,00 | 221,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 106,55 | 0,00 | 106,55 | 106,55 | 0,00 | 106,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 388,22 | 0,00 | 388,22 | 388,22 | 0,00 | 388,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по муниципальному образованию «Первомайское сельское поселение»: |  |  | Общая стоимость |  | 117 051,51 | 0,00 | 117 051,51 | 117 051,51 | 0,00 | 117 051,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 84 557,00 | 0,00 | 84 557,00 | 84 557,00 | 0,00 | 84 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 10 105,43 | 0,00 | 10 105,43 | 10 105,43 | 0,00 | 10 105,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 2 529,52 | 0,00 | 2 529,52 | 2 529,52 | 0,00 | 2 529,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 19 859,56 | 0,00 | 19 859,56 | 19 859,56 | 0,00 | 19 859,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45. | МО «Первомайское сельское поселение», с. Первомайское | Реконструкция тепловых сетей котельной «Центральная» | Общая стоимость |  | 8 736,80 | 0,00 | 8 736,80 | 8 736,80 | 0,00 | 8 736,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 6 332,00 | 0,00 | 6 332,00 | 6 332,00 | 0,00 | 6 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 756,74 | 0,00 | 756,74 | 756,74 | 0,00 | 756,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 189,42 | 0,00 | 189,42 | 189,42 | 0,00 | 189,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 1 458,64 | 0,00 | 1 458,64 | 1 458,64 | 0,00 | 1 458,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46. | МО «Первомайское сельское поселение», с. Первомайское | Капитальный ремонт тепловых сетей котельной «Центральная» | Общая стоимость |  | 71 262,05 | 0,00 | 71 262,05 | 71 262,05 | 0,00 | 71 262,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 51 375,00 | 0,00 | 51 375,00 | 51 375,00 | 0,00 | 51 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 6 139,84 | 0,00 | 6 139,84 | 6 139,84 | 0,00 | 6 139,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 1 536,88 | 0,00 | 1 536,88 | 1 536,88 | 0,00 | 1 536,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 12 210,33 | 0,00 | 12 210,33 | 12 210,33 | 0,00 | 12 210,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47. | МО «Первомайское сельское поселение», с. Первомайское | Реконструкция тепловых сетей котельной «ЦРБ» | Общая стоимость |  | 494,88 | 0,00 | 494,88 | 494,88 | 0,00 | 494,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 358,00 | 0,00 | 358,00 | 358,00 | 0,00 | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 42,78 | 0,00 | 42,78 | 42,78 | 0,00 | 42,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 10,71 | 0,00 | 10,71 | 10,71 | 0,00 | 10,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 83,39 | 0,00 | 83,39 | 83,39 | 0,00 | 83,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48. | МО «Первомайское сельское поселение», с. Первомайское | Капитальный ремонт тепловых сетей котельной «ЦРБ» | Общая стоимость |  | 22 206,39 | 0,00 | 22 206,39 | 22 206,39 | 0,00 | 22 206,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 16 093,00 | 0,00 | 16 093,00 | 16 093,00 | 0,00 | 16 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 1 923,28 | 0,00 | 1 923,28 | 1 923,28 | 0,00 | 1 923,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 481,42 | 0,00 | 481,42 | 481,42 | 0,00 | 481,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 3 708,69 | 0,00 | 3 708,69 | 3 708,69 | 0,00 | 3 708,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49. | МО «Первомайское сельское поселение», с. Первомайское | Капитальный ремонт тепловых сетей котельной «Пожарная часть» | Общая стоимость |  | 7 324,16 | 0,00 | 7 324,16 | 7 324,16 | 0,00 | 7 324,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 5 308,00 | 0,00 | 5 308,00 | 5 308,00 | 0,00 | 5 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 634,36 | 0,00 | 634,36 | 634,36 | 0,00 | 634,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 158,79 | 0,00 | 158,79 | 158,79 | 0,00 | 158,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 1 223,01 | 0,00 | 1 223,01 | 1 223,01 | 0,00 | 1 223,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50. | МО «Первомайское сельское поселение», с. Первомайское | Реконструкция тепловых сетей котельной д/сада «Березка» | Общая стоимость |  | 638,84 | 0,00 | 638,84 | 638,84 | 0,00 | 638,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 463,00 | 0,00 | 463,00 | 463,00 | 0,00 | 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 55,33 | 0,00 | 55,33 | 55,33 | 0,00 | 55,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 13,85 | 0,00 | 13,85 | 13,85 | 0,00 | 13,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 106,66 | 0,00 | 106,66 | 106,66 | 0,00 | 106,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51. | МО «Первомайское сельское поселение», с. Первомайское | Капитальный ремонт тепловых сетей котельной д/сада «Березка» | Общая стоимость |  | 2 015,49 | 0,00 | 2 015,49 | 2 015,49 | 0,00 | 2 015,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 1 459,00 | 0,00 | 1 459,00 | 1 459,00 | 0,00 | 1 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 174,37 | 0,00 | 174,37 | 174,37 | 0,00 | 174,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 43,65 | 0,00 | 43,65 | 43,65 | 0,00 | 43,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 338,47 | 0,00 | 338,47 | 338,47 | 0,00 | 338,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52. | МО «Первомайское сельское поселение», с. Первомайское | Реконструкция тепловых сетей котельной «ДРСУ» | Общая стоимость |  | 2 915,27 | 0,00 | 2 915,27 | 2 915,27 | 0,00 | 2 915,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 2 113,00 | 0,00 | 2 113,00 | 2 113,00 | 0,00 | 2 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 252,53 | 0,00 | 252,53 | 252,53 | 0,00 | 252,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 63,21 | 0,00 | 63,21 | 63,21 | 0,00 | 63,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 486,53 | 0,00 | 486,53 | 486,53 | 0,00 | 486,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53. | МО «Первомайское сельское поселение», с. Первомайское | Реконструкция тепловых сетей котельной д/сада «Сказка» | Общая стоимость |  | 1 457,63 | 0,00 | 1 457,63 | 1 457,63 | 0,00 | 1 457,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 1 056,00 | 0,00 | 1 056,00 | 1 056,00 | 0,00 | 1 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 126,20 | 0,00 | 126,20 | 126,20 | 0,00 | 126,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 31,59 | 0,00 | 31,59 | 31,59 | 0,00 | 31,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 243,84 | 0,00 | 243,84 | 243,84 | 0,00 | 243,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по муниципальному образованию «Асиновское городское поселение»: |  |  | Общая стоимость |  | 155 144,25 | 0,00 | 155 144,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 144,25 | 0,00 | 155 144,25 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 112 468,00 | 0,00 | 112 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 468,00 | 0,00 | 112 468,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 13 706,62 | 0,00 | 13 706,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 706,62 | 0,00 | 13 706,62 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 3 098,95 | 0,00 | 3 098,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 098,95 | 0,00 | 3 098,95 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 25 870,68 | 0,00 | 25 870,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 870,68 | 0,00 | 25 870,68 |
| 54. | МО «Асиновское городское поселение», г. Асино | Реконструкция тепловых сетей котельной «ДРСУ» | Общая стоимость |  | 10 742,00 | 0,00 | 10 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 742,00 | 0,00 | 10 742,00 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 7 787,00 | 0,00 | 7 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 787,00 | 0,00 | 7 787,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 949,01 | 0,00 | 949,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949,01 | 0,00 | 949,01 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 214,56 | 0,00 | 214,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,56 | 0,00 | 214,56 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 1 791,43 | 0,00 | 1 791,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 791,43 | 0,00 | 1 791,43 |
| 55. | МО «Асиновское городское поселение», г. Асино | Реконструкция тепловых сетей котельной «ВЭС» | Общая стоимость |  | 56 100,00 | 0,00 | 56 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 100,00 | 0,00 | 56 100,00 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 40 671,00 | 0,00 | 40 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 671,00 | 0,00 | 40 671,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 4 956,63 | 0,00 | 4 956,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 956,63 | 0,00 | 4 956,63 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 1 120,65 | 0,00 | 1 120,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120,65 | 0,00 | 1 120,65 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 9 351,72 | 0,00 | 9 351,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 351,72 | 0,00 | 9 351,72 |
| 56. | МО «Асиновское городское поселение», г. Асино | Реконструкция тепловых сетей котельной «Центральная» | Общая стоимость |  | 26 135,25 | 0,00 | 26 135,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 135,25 | 0,00 | 26 135,25 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 18 947,00 | 0,00 | 18 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 947,00 | 0,00 | 18 947,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 2 309,09 | 0,00 | 2 309,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 309,09 | 0,00 | 2 309,09 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 522,07 | 0,00 | 522,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,07 | 0,00 | 522,07 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 4 357,09 | 0,00 | 4 357,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 357,09 | 0,00 | 4 357,09 |
| 57. | МО «Асиновское городское поселение», г. Асино | Реконструкция тепловых сетей котельной «Бассейн» | Общая стоимость |  | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 4 712,00 | 0,00 | 4 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 712,00 | 0,00 | 4 712,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 574,26 | 0,00 | 574,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,26 | 0,00 | 574,26 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 129,83 | 0,00 | 129,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,83 | 0,00 | 129,83 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 1 083,91 | 0,00 | 1 083,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 083,91 | 0,00 | 1 083,91 |
| 58. | МО «Асиновское городское поселение», г. Асино | Реконструкция тепловых сетей котельной «П. Морозова» | Общая стоимость |  | 23 842,00 | 0,00 | 23 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 842,00 | 0,00 | 23 842,00 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 17 283,00 | 0,00 | 17 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 283,00 | 0,00 | 17 283,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 2 106,30 | 0,00 | 2 106,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 106,30 | 0,00 | 2 106,30 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 476,22 | 0,00 | 476,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,22 | 0,00 | 476,22 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 3 976,48 | 0,00 | 3 976,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 976,48 | 0,00 | 3 976,48 |
| 59. | МО «Асиновское городское поселение», г. Асино | Реконструкция тепловых сетей котельной «Белочка» | Общая стоимость |  | 9 432,00 | 0,00 | 9 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 432,00 | 0,00 | 9 432,00 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 6 837,00 | 0,00 | 6 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 837,00 | 0,00 | 6 837,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 833,23 | 0,00 | 833,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,23 | 0,00 | 833,23 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 188,39 | 0,00 | 188,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,39 | 0,00 | 188,39 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 1 573,38 | 0,00 | 1 573,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 573,38 | 0,00 | 1 573,38 |
| 60. | МО «Асиновское городское поселение», г. Асино | Реконструкция тепловых сетей котельной «Гагарина» | Общая стоимость |  | 14 532,00 | 0,00 | 14 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 532,00 | 0,00 | 14 532,00 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 10 534,00 | 0,00 | 10 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 534,00 | 0,00 | 10 534,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 1 283,80 | 0,00 | 1 283,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 283,80 | 0,00 | 1 283,80 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 290,25 | 0,00 | 290,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,25 | 0,00 | 290,25 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 2 423,95 | 0,00 | 2 423,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 423,95 | 0,00 | 2 423,95 |
| 61. | МО «Асиновское городское поселение», г. Асино | Реконструкция тепловых сетей котельной «Дружба» | Общая стоимость |  | 5 896,00 | 0,00 | 5 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 896,00 | 0,00 | 5 896,00 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 4 273,00 | 0,00 | 4 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 273,00 | 0,00 | 4 273,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 520,76 | 0,00 | 520,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,76 | 0,00 | 520,76 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 117,74 | 0,00 | 117,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,74 | 0,00 | 117,74 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 984,50 | 0,00 | 984,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,50 | 0,00 | 984,50 |
| 62. | МО «Асиновское городское поселение», г. Асино | Реконструкция тепловых сетей котельной «Лесозавод» | Общая стоимость |  | 1 965,00 | 0,00 | 1 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 965,00 | 0,00 | 1 965,00 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 1 424,00 | 0,00 | 1 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 424,00 | 0,00 | 1 424,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 173,54 | 0,00 | 173,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,54 | 0,00 | 173,54 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 39,24 | 0,00 | 39,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,24 | 0,00 | 39,24 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 328,22 | 0,00 | 328,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,22 | 0,00 | 328,22 |
| ИТОГО по муниципальному образованию «Бакчарское сельское поселение»: |  |  | Общая стоимость |  | 259 996,06 | 0,00 | 259 996,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 996,06 | 0,00 | 259 996,06 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 104 140,00 | 0,00 | 104 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 140,00 | 0,00 | 104 140,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 13 054,25 | 0,00 | 13 054,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 054,25 | 0,00 | 13 054,25 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 2 506,90 | 0,00 | 2 506,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 506,90 | 0,00 | 2 506,90 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 140 294,91 | 0,00 | 140 294,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 294,91 | 0,00 | 140 294,91 |
| 63. | МО «Бакчарское сельское поселение», с. Бакчар | Строительство газовой блочно-модульной котельной 10,00 МВт в с. Бакчар Бакчарского района Томской области в рамках концессионного соглашения (вместо существующих котельных, находящихся по адресам: Томская область, с. Бакчар, ул. Хомутского, 47; Томская область, с. Бакчар, ул. Таежная, 51) | Общая стоимость |  | 142 005,86 | 0,00 | 142 005,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 005,86 | 0,00 | 142 005,86 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 67 455,00 | 0,00 | 67 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 455,00 | 0,00 | 67 455,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 8 455,68 | 0,00 | 8 455,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 455,68 | 0,00 | 8 455,68 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 1 623,80 | 0,00 | 1 623,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 623,80 | 0,00 | 1 623,80 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 64 471,38 | 0,00 | 64 471,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 471,38 | 0,00 | 64 471,38 |
| 64. | МО «Бакчарское сельское поселение», с. Бакчар | Реконструкция сетей теплоснабжения с. Бакчар Бакчарского района Томской области | Общая стоимость |  | 23 521,26 | 0,00 | 23 521,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 521,26 | 0,00 | 23 521,26 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 11 440,00 | 0,00 | 11 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 440,00 | 0,00 | 11 440,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 1 434,04 | 0,00 | 1 434,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 434,04 | 0,00 | 1 434,04 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 275,39 | 0,00 | 275,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,39 | 0,00 | 275,39 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 10 371,83 | 0,00 | 10 371,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 371,83 | 0,00 | 10 371,83 |
| 65. | МО «Бакчарское сельское поселение», с. Бакчар | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной № 1 с. Бакчар Бакчарского района Томской области | Общая стоимость |  | 77 337,10 | 0,00 | 77 337,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 337,10 | 0,00 | 77 337,10 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 12 825,00 | 0,00 | 12 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 825,00 | 0,00 | 12 825,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 1 607,65 | 0,00 | 1 607,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 607,65 | 0,00 | 1 607,65 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 308,73 | 0,00 | 308,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,73 | 0,00 | 308,73 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 62 595,72 | 0,00 | 62 595,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 595,72 | 0,00 | 62 595,72 |
| 66. | МО «Бакчарское сельское поселение», с. Бакчар | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной № 2 с. Бакчар Бакчарского района Томской области | Общая стоимость |  | 17 131,84 | 0,00 | 17 131,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 131,84 | 0,00 | 17 131,84 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 12 420,00 | 0,00 | 12 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 420,00 | 0,00 | 12 420,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 1 556,88 | 0,00 | 1 556,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 556,88 | 0,00 | 1 556,88 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 298,98 | 0,00 | 298,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,98 | 0,00 | 298,98 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 2 855,98 | 0,00 | 2 855,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 855,98 | 0,00 | 2 855,98 |
| ИТОГО по муниципальному образованию «Подгорнское сельское поселение»: |  |  | Общая стоимость |  | 28 287,66 | 0,00 | 28 287,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 287,66 | 0,00 | 28 287,66 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 20 508,00 | 0,00 | 20 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 508,00 | 0,00 | 20 508,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 2 565,22 | 0,00 | 2 565,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 565,22 | 0,00 | 2 565,22 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 499,19 | 0,00 | 499,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,19 | 0,00 | 499,19 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 4 715,25 | 0,00 | 4 715,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 715,25 | 0,00 | 4 715,25 |
| 67. | МО «Подгорнское сельское поселение», с. Подгорное | Реконструкция сетей теплоснабжения котельных «Стадионная» и «Береговая» с. Подгорное Чаинского района Томской области | Общая стоимость |  | 7 848,48 | 0,00 | 7 848,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 848,48 | 0,00 | 7 848,48 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 5 690,00 | 0,00 | 5 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 690,00 | 0,00 | 5 690,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 711,73 | 0,00 | 711,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,73 | 0,00 | 711,73 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 138,50 | 0,00 | 138,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,50 | 0,00 | 138,50 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 1 308,25 | 0,00 | 1 308,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 308,25 | 0,00 | 1 308,25 |
| 68. | МО «Подгорнское сельское поселение», с. Подгорное | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельных «Центральная», «ЦРБ», «ПМК» с. Подгорное Чаинского района Томской области | Общая стоимость |  | 20 439,18 | 0,00 | 20 439,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 439,18 | 0,00 | 20 439,18 |
|  |  |  | в том числе: | СФ <1> | 14 818,00 | 0,00 | 14 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 818,00 | 0,00 | 14 818,00 |
|  |  |  |  | БС <2> | 1 853,49 | 0,00 | 1 853,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 853,49 | 0,00 | 1 853,49 |
|  |  |  |  | МБ <3> | 360,69 | 0,00 | 360,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,69 | 0,00 | 360,69 |
|  |  |  |  | ВБ <4> | 3 407,00 | 0,00 | 3 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 407,00 | 0,00 | 3 407,00 |

<1> – средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий»;

<2> – средства бюджета Томской области;

<3> – средства местного бюджета;

<4> – внебюджетные источники.

Приложение № 3

к Региональной программе Томской области по модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
на 2023 – 2027 годы

Перечень и значения целевых показателей

региональной программы Томской области по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2023 – 2027 годы

| № п/п | Наименование цели, показателя региональной программы | Единица измерения | Значение показателя региональной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 (прогноз) | плановый период (прогноз) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель: повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг | человек | 0 | 3 649 | 11 146 | 11 146 | 11 146 | 11 146 |
| 2. | Увеличение протяженности замены инженерных сетей | км | 0,00 | 29,06 | 80,79 | 80,79 | 80,79 | 80,79 |
| 3. | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры | % | 0,0% | -3,4% | -6,9% | -10,3% | -13,8% | -17,2% |

Приложение № 4

к Региональной программе Томской области по модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
на 2023 – 2027 годы

Динамика достижения показателей

при реализации Региональной программы Томской области по модернизации систем

коммунальной инфраструктуры на 2023 – 2027 годы

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование мероприятия | Сфера реализации | Протяженность замены инженерных сетей |  |  |  |  |  | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество услуг |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | График достижения целевого показателя |  |  |  |  | ВСЕГО | График достижения целевого показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  |  |  |  | км | км | км | км | км | км | человек | человек | человек | человек | человек | человек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого по Томской области: |  |  |  | 80,79 | 29,06 | 51,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 146 | 3 649 | 7 497 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по сфере реализации «водоснабжение» |  |  |  | 3,93 | 2,33 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 | 292 | 201 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию Городской округ «Город Томск»: |  |  |  | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | МО Городской округ «Город Томск», г. Томск | Реконструкция водопроводной линии от ул. Пушкина по пер. Переездному, пер. Осеннему, ул. Транспортной, пер. Паровозному, пер. Железнодорожному до пер. Путевого | водоснабжение | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию Городской округ «ЗАТО Северск»: |  |  |  | 2,33 | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Реконструкция участка водопроводной сети Ду 500 мм от зд. 320 до камеры ВК-3 (от камеры № 1 до камеры № 2) ОВС № 2, ул. Сосновая, 22 | водоснабжение | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Реконструкция участка водопроводной сети Ду 500 мм от зд. 320 до камеры ВК-3 (от камеры № 2 до камеры № 3) ОВС № 2, ул. Сосновая, 22 | водоснабжение | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Реконструкция участка водопроводной сети Ду 500 мм от зд. 320 до камеры ВК-3 (от зд. 320 до камеры № 1) ОВС № 2, ул. Сосновая, 22 | водоснабжение | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Реконструкция транзитного водопровода Ду 150 мм по пр. Коммунистический, 120 | водоснабжение | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Реконструкция транзитного водопровода Ду 150 мм по пр. Коммунистический, 122 | водоснабжение | 0,66 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Реконструкция транзитного водопровода Ду 110 мм по ул. Солнечной, 1а | водоснабжение | 0,48 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Реконструкция водопроводной сети от ул. Чайковского, 15 до перекрестка ул. Бр. Иглаковых с ул. Чайковского | водоснабжение | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по сфере реализации «теплоснабжение» |  |  |  | 76,86 | 26,73 | 50,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 653 | 3 357 | 7 296 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию Городской округ «Город Томск»: |  |  |  | 24,22 | 3,56 | 20,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 041 | 447 | 2 594 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | МО Городской округ «Город Томск», г. Томск | Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей, расположенных по ул. Красноармейская, 135т в г. Томске | теплоснабжение | 1,90 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | МО Городской округ «Город Томск», г. Томск | Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей, расположенных по Иркутский тр., 134т в г. Томске | теплоснабжение | 7,83 | 0,00 | 7,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983 | 0 | 983 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | МО Городской округ «Город Томск», г. Томск | Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей, расположенных по ул. Никитина, 19т в г. Томске | теплоснабжение | 1,66 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | МО Городской округ «Город Томск», г. Томск | Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей, расположенных по пр. Фрунзе, 117т в г. Томске | теплоснабжение | 2,65 | 0,00 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | МО Городской округ «Город Томск», г. Томск | Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей, расположенных по ул. Елизаровых, 53т в г. Томске | теплоснабжение | 4,55 | 0,00 | 4,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | МО Городской округ «Город Томск», г. Томск | Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей, расположенных по ул. Жуковского, 35т в г. Томске | теплоснабжение | 2,51 | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | МО Городской округ «Город Томск», г. Томск | Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей, расположенных по ул. К. Маркса, 52т в г. Томске | теплоснабжение | 1,13 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | МО Городской округ «Город Томск», г. Томск | Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали 8Б от тепловой камеры 11-13 в сторону тепловой камеры 8Б-09-1 | теплоснабжение | 1,99 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию Городской округ «ЗАТО Северск»: |  |  |  | 3,85 | 0,00 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Перекладка наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 45, 45а, 45 квартал, сооружение № 2тс (инв. № 10103388), ТК2/45 - ТК11а/45; ТК11/45 - ТК12а/45 | теплоснабжение | 0,61 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Перекладка наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 44, 44 квартал, сооружение № 2тс (инв. № 10103385), ТК5 - ТК7 | теплоснабжение | 0,27 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Перекладка наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть от кол. 11/55 до кол. 4/44 и от кол. 23/55 до кол. 14/42, пр. Коммунистический, 25, сооружение № 1тм (инв. № 10103390), ТК23/55 - ТК4/44 | теплоснабжение | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Перекладка наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 40 (без уч-ка от кол.1/40 до кол.8/40), 40 квартал, сооружение № 2тс (инв. № 10103397), ТК1 - ТК11 | теплоснабжение | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Перекладка наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв.40 от кол. 1/40 до кол. 8/40, 40 квартал, сооружение № 3тс (инв. № 10103401), ТК1 - ТК4 | теплоснабжение | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Перекладка наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 56, 55, южная часть кв. 54, 53, и пеpемычка от кол. 2/51 до кол. 1/55, сооружение № 1тсм (инв. № 10103391), ТК2/53 - ТК5а/53 | теплоснабжение | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Перекладка наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 41, 42, 41 квартал, сооружение № 2тс (инв. № 10103393), ТК1/41 - ТК4/41, ТК9/41-ТК10/41, ТК9/41-ТК16/41 | теплоснабжение | 0,62 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Перекладка наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 56, 55, южная часть кв. 54, 53, и пеpемычка от кол. 2/51 до кол. 1/55, сооружение № 1тсм (инв. № 10103391), ТК7а/56 - ТК8/56, ТК2/56 -ТК3/56, ТК6/56-ТК17/55, ТК9/54-ТК7/54, ТК1/54-ТК10/54 | теплоснабжение | 1,24 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию Городской округ «Стрежевой»: |  |  |  | 12,69 | 10,17 | 2,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 594 | 1 277 | 317 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Реконструкция магистральных сетей теплоснабжения и водоснабжения по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Новосибирская, сооружение 1/1 | теплоснабжение | 1,27 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Реконструкция магистральных сетей теплоснабжения от павильона П-5 до павильона П-6 по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей | теплоснабжение | 0,57 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения по ул. Мира на участке от ТК-12 до КНС-1 (по заболотистой трудно доступной части местности) | теплоснабжение | 1,08 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения от ТК-б/н по ул. 2-ая Северная, мкр. Новый | теплоснабжение | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения по ул. Северная 2, 4, 6, 8, 10 (четная сторона), мкр. Новый | теплоснабжение | 0,36 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения, проходящие по подвалу ж.д. № 516 до теплового узла ж.д. № 517, 2ГГ | теплоснабжение | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения от т.А у ж.д. № 23 до ж.д. № 24, 3ГГ | теплоснабжение | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения от ТК-202 до ж.д. № 221, 223, 2 мкр. | теплоснабжение | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения от ТК-190 - ввод на соц. защиту, 2 мкр. | теплоснабжение | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения от ТК-902 (у ЦТП-15) до ТК-903-ТК-904-ТК-905, 9 мкр. | теплоснабжение | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения от т.А (от ТК-402) до ТК-403 с вводом в ж.д. № 436, 4»б» мкр. | теплоснабжение | 0,43 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения ТК-24 - ТК-24а (территория средней школы № 3), 3 мкр. | теплоснабжение | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения ТК-247 - ТК-269, мкр. «Новый» | теплоснабжение | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения от ТК-271 по ул. Викулова (нечетная сторона), мкр. «Новый» | теплоснабжение | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт магистрального трубопровода теплоснабжения по ул. Мира от т.А у КНС-1до ТК-11 - ТК-10 у ограждения здания ул. Мира, 8 | теплоснабжение | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения от ул. Коммунальная - ТК-254 - ТК-253 до точки врезки средней школы № 6, мкр. «Новый» | теплоснабжение | 0,77 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт опор и тепловой изоляции магистральных трубопроводов теплоснабжения и водовода на участке между Котельной № 3 и павильоном П-2 по ул. Промышленная | теплоснабжение | 2,94 | 2,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения по ул. Колтогорская от «места остановки-разворота рейсового автобуса» до въезда на ул. Осенняя, мкр. «Новый» | теплоснабжение | 0,87 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт магистральной тепловой сети от ТК-17 (точка окончания реконструкции 2008 год) до павильон П-5 по ул. Коммунальная | теплоснабжение | 0,68 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения от ТК-184 - по отмосткам ж.д. № 226, 233 (окожушивание металлом) до ТК-207, 2 мкр. | теплоснабжение | 0,36 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию «Первомайское сельское поселение»: |  |  |  | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 633 | 1 633 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | МО «Первомайское сельское поселение», с. Первомайское | Реконструкция тепловых сетей котельной «Центральная» | теплоснабжение | 0,97 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | МО «Первомайское сельское поселение», с. Первомайское | Капитальный ремонт тепловых сетей котельной «Центральная» | теплоснабжение | 7,92 | 7,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | МО «Первомайское сельское поселение», с. Первомайское | Реконструкция тепловых сетей котельной «ЦРБ» | теплоснабжение | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | МО «Первомайское сельское поселение», с. Первомайское | Капитальный ремонт тепловых сетей котельной «ЦРБ» | теплоснабжение | 2,47 | 2,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | МО «Первомайское сельское поселение», с. Первомайское | Капитальный ремонт тепловых сетей котельной «Пожарная часть» | теплоснабжение | 0,81 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | МО «Первомайское сельское поселение», с. Первомайское | Реконструкция тепловых сетей котельной д/сада «Березка» | теплоснабжение | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | МО «Первомайское сельское поселение», с. Первомайское | Капитальный ремонт тепловых сетей котельной д/сада «Березка» | теплоснабжение | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | МО «Первомайское сельское поселение», с. Первомайское | Реконструкция тепловых сетей котельной «ДРСУ» | теплоснабжение | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | МО «Первомайское сельское поселение», с. Первомайское | Реконструкция тепловых сетей котельной д/сада «Сказка» | теплоснабжение | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию «Асиновское городское поселение»: |  |  |  | 12,52 | 0,00 | 12,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 572 | 0 | 1 572 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | МО «Асиновское городское поселение», г. Асино | Реконструкция тепловых сетей котельной «ДРСУ» | теплоснабжение | 0,96 | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | МО «Асиновское городское поселение», г. Асино | Реконструкция тепловых сетей котельной «ВЭС» | теплоснабжение | 4,42 | 0,00 | 4,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | МО «Асиновское городское поселение», г. Асино | Реконструкция тепловых сетей котельной «Центральная» | теплоснабжение | 1,74 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | МО «Асиновское городское поселение», г. Асино | Реконструкция тепловых сетей котельной «Бассейн» | теплоснабжение | 0,78 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | МО «Асиновское городское поселение», г. Асино | Реконструкция тепловых сетей котельной «П. Морозова» | теплоснабжение | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | МО «Асиновское городское поселение», г. Асино | Реконструкция тепловых сетей котельной «Белочка» | теплоснабжение | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | МО «Асиновское городское поселение», г. Асино | Реконструкция тепловых сетей котельной «Гагарина» | теплоснабжение | 1,37 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | МО «Асиновское городское поселение», г. Асино | Реконструкция тепловых сетей котельной «Дружба» | теплоснабжение | 0,57 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | МО «Асиновское городское поселение», г. Асино | Реконструкция тепловых сетей котельной «Лесозавод» | теплоснабжение | 0,28 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию «Бакчарское сельское поселение»: |  |  |  | 8,65 | 0,00 | 8,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 086 | 0 | 2 086 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | МО Бакчарское сельское поселение, с. Бакчар | Строительство газовой блочно-модульной котельной 10,00 МВт в с. Бакчар Бакчарского района Томской области в рамках концессионного соглашения (вместо существующих котельных, находящихся по адресам: Томская область, с. Бакчар, ул. Хомутского, 47; Томская область, с. Бакчар, ул. Таежная, 51) | теплоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | МО Бакчарское сельское поселение, с. Бакчар | Реконструкция сетей теплоснабжения с. Бакчар Бакчарского района Томской области | теплоснабжение | 0,88 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | МО Бакчарское сельское поселение, с. Бакчар | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной № 1 с. Бакчар Бакчарского района Томской области | теплоснабжение | 6,17 | 0,00 | 6,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | МО Бакчарское сельское поселение, с. Бакчар | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной № 2 с. Бакчар Бакчарского района Томской области | теплоснабжение | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию «Подгорнское сельское поселение»: |  |  |  | 1,93 | 0,00 | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | МО Подгорнское сельское поселение, с. Подгорное | Реконструкция сетей теплоснабжения котельных «Стадионная» и «Береговая» с. Подгорное Чаинского района Томской области | теплоснабжение | 0,54 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | МО Подгорнское сельское поселение, с. Подгорное | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельных «Центральная», «ЦРБ», «ПМК» с. Подгорное Чаинского района Томской области | теплоснабжение | 1,39 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 5

к Региональной программе Томской области по модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
на 2023 – 2027 годы

План реализации

Региональной программы Томской области по модернизации

систем коммунальной инфраструктуры на 2023 – 2027 годы

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование мероприятия | Дата заключения контракта на выполнение проектных работ | Дата заключения контракта, предметом которого является одновременное выполнение проектных и строительно-монтажных работ | Дата получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Дата заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ, работ по капитальному ремонту | Дата завершения работ | Дата ввода объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | МО Городской округ «Город Томск», г. Томск | Реконструкция водопроводной линии от ул. Пушкина по пер. Переездному, пер. Осеннему, ул. Транспортной, пер. Паровозному, пер. Железнодорожному до пер. Путевого | Не требуется | Не требуется | 15.07.2023 | 15.05.2024 | 01.11.2024 | Не требуется |
| 2. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Реконструкция участка водопроводной сети Ду 500 мм от зд. 320 до камеры ВК-3 (от камеры № 1 до камеры № 2) ОВС № 2, ул. Сосновая, 22 | Не требуется | Не требуется | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 01.11.2023 | Не требуется |
| 3. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Реконструкция участка водопроводной сети Ду 500 мм от зд. 320 до камеры ВК-3 (от камеры № 2 до камеры № 3) ОВС № 2, ул. Сосновая, 22 | Не требуется | Не требуется | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 01.11.2023 | Не требуется |
| 4. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Реконструкция участка водопроводной сети Ду 500 мм от зд. 320 до камеры ВК-3 (от зд. 320 до камеры № 1) ОВС № 2, ул. Сосновая, 22 | Не требуется | Не требуется | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 01.11.2023 | Не требуется |
| 5. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Реконструкция транзитного водопровода Ду 150 мм по пр. Коммунистический, 120 | Не требуется | Не требуется | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 01.11.2023 | Не требуется |
| 6. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Реконструкция транзитного водопровода Ду 150 мм по пр. Коммунистический, 122 | Не требуется | Не требуется | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 01.11.2023 | Не требуется |
| 7. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Реконструкция транзитного водопровода Ду 110 мм по ул. Солнечной, 1а | Не требуется | Не требуется | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 01.11.2023 | Не требуется |
| 8. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Реконструкция водопроводной сети от ул. Чайковского, 15 до перекрестка ул. Бр. Иглаковых с ул. Чайковского | Не требуется | Не требуется | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 01.11.2023 | Не требуется |
| 9. | МО Городской округ «Город Томск», г. Томск | Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей, расположенных по ул. Красноармейская, 135т в г. Томске | Не требуется | Не требуется | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 01.11.2023 | Не требуется |
| 10. | МО Городской округ «Город Томск», г. Томск | Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей, расположенных по Иркутский тр., 134т в г. Томске | Не требуется | Не требуется | 15.07.2023 | 15.05.2024 | 01.11.2024 | Не требуется |
| 11. | МО Городской округ «Город Томск», г. Томск | Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей, расположенных по ул. Никитина, 19т в г. Томске | Не требуется | Не требуется | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 01.11.2023 | Не требуется |
| 12. | МО Городской округ «Город Томск», г. Томск | Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей, расположенных по пр. Фрунзе, 117т в г. Томске | Не требуется | Не требуется | 15.07.2023 | 15.05.2024 | 01.11.2024 | Не требуется |
| 13. | МО Городской округ «Город Томск», г. Томск | Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей, расположенных по ул. Елизаровых, 53т в г. Томске | Не требуется | Не требуется | 15.07.2023 | 15.05.2024 | 01.11.2024 | Не требуется |
| 14. | МО Городской округ «Город Томск», г. Томск | Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей, расположенных по ул. Жуковского, 35т в г. Томске | Не требуется | Не требуется | 15.07.2023 | 15.05.2024 | 01.11.2024 | Не требуется |
| 15. | МО Городской округ «Город Томск», г. Томск | Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей, расположенных по ул. К. Маркса, 52т в г. Томске | Не требуется | Не требуется | 15.07.2023 | 15.05.2024 | 01.11.2024 | Не требуется |
| 16. | МО Городской округ «Город Томск», г. Томск | Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали 8Б от тепловой камеры 11-13 в сторону тепловой камеры 8Б-09-1 | Не требуется | Не требуется | 15.07.2023 | 15.05.2024 | 01.11.2024 | Не требуется |
| 17. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Перекладка наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 45, 45а, 45 квартал, сооружение № 2тс (инв. № 10103388), ТК2/45 - ТК11а/45; ТК11/45 - ТК12а/45 | Не требуется | Не требуется | 15.07.2023 | 15.05.2024 | 01.11.2024 | Не требуется |
| 18. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Перекладка наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 44, 44 квартал, сооружение № 2тс (инв. № 10103385), ТК5 - ТК7 | Не требуется | Не требуется | 15.07.2023 | 15.05.2024 | 01.11.2024 | Не требуется |
| 19. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Перекладка наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть от кол. 11/55 до кол. 4/44 и от кол. 23/55 до кол. 14/42, пр. Коммунистический, 25, сооружение № 1тм (инв. № 10103390), ТК23/55 - ТК4/44 | Не требуется | Не требуется | 15.07.2023 | 15.05.2024 | 01.11.2024 | Не требуется |
| 20. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Перекладка наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 40 (без уч-ка от кол.1/40 до кол.8/40), 40 квартал, сооружение № 2тс (инв. № 10103397), ТК1 - ТК11 | Не требуется | Не требуется | 15.07.2023 | 15.05.2024 | 01.11.2024 | Не требуется |
| 21. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Перекладка наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв.40 от кол. 1/40 до кол. 8/40, 40 квартал, сооружение № 3тс (инв. № 10103401), ТК1 - ТК4 | Не требуется | Не требуется | 15.07.2023 | 15.05.2024 | 01.11.2024 | Не требуется |
| 22. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Перекладка наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 56, 55, южная часть кв. 54, 53, и пеpемычка от кол. 2/51 до кол. 1/55, сооружение № 1тсм (инв. № 10103391), ТК2/53 - ТК5а/53 | Не требуется | Не требуется | 15.07.2023 | 15.05.2024 | 01.11.2024 | Не требуется |
| 23. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Перекладка наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 41, 42, 41 квартал, сооружение № 2тс (инв. № 10103393), ТК1/41 - ТК4/41, ТК9/41-ТК10/41, ТК9/41-ТК16/41 | Не требуется | Не требуется | 15.07.2023 | 15.05.2024 | 01.11.2024 | Не требуется |
| 24. | МО Городской округ «ЗАТО Северск», г. Северск | Перекладка наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 56, 55, южная часть кв. 54, 53, и пеpемычка от кол. 2/51 до кол. 1/55, сооружение № 1тсм (инв. № 10103391), ТК7а/56 - ТК8/56, ТК2/56 -ТК3/56, ТК6/56-ТК17/55, ТК9/54-ТК7/54, ТК1/54-ТК10/54 | Не требуется | Не требуется | 15.07.2023 | 15.05.2024 | 01.11.2024 | Не требуется |
| 25. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Реконструкция магистральных сетей теплоснабжения и водоснабжения по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Новосибирская, сооружение 1/1 | Не требуется | Не требуется | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 01.11.2023 | Не требуется |
| 26. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Реконструкция магистральных сетей теплоснабжения от павильона П-5 до павильона П-6 по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей | Не требуется | Не требуется | 15.07.2023 | 15.05.2024 | 01.11.2024 | Не требуется |
| 27. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения по ул. Мира на участке от ТК-12 до КНС-1 (по заболотистой трудно доступной части местности) | Не требуется | Не требуется | 15.07.2023 | 15.05.2024 | 01.11.2024 | Не требуется |
| 28. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения от ТК-б/н по ул. 2-ая Северная, мкр. Новый | Не требуется | Не требуется | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 01.11.2023 | Не требуется |
| 29. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения по ул. Северная 2, 4, 6, 8, 10 (четная сторона), мкр. Новый | Не требуется | Не требуется | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 01.11.2023 | Не требуется |
| 30. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения, проходящие по подвалу ж.д. № 516 до теплового узла ж.д. № 517, 2ГГ | Не требуется | Не требуется | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 01.11.2023 | Не требуется |
| 31. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения от т.А у ж.д. № 23 до ж.д. № 24, 3ГГ | Не требуется | Не требуется | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 01.11.2023 | Не требуется |
| 32. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения от ТК-202 до ж.д. № 221, 223, 2 мкр. | Не требуется | Не требуется | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 01.11.2023 | Не требуется |
| 33. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения от ТК-190 - ввод на соц. защиту, 2 мкр. | Не требуется | Не требуется | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 01.11.2023 | Не требуется |
| 34. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения от ТК-902 (у ЦТП-15) до ТК-903-ТК-904-ТК-905, 9 мкр. | Не требуется | Не требуется | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 01.11.2023 | Не требуется |
| 35. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения от т.А (от ТК-402) до ТК-403 с вводом в ж.д. № 436, 4»б» мкр. | Не требуется | Не требуется | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 01.11.2023 | Не требуется |
| 36. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения ТК-24 - ТК-24а (территория средней школы № 3), 3 мкр. | Не требуется | Не требуется | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 01.11.2023 | Не требуется |
| 37. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения ТК-247 - ТК-269, мкр. «Новый» | Не требуется | Не требуется | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 01.11.2023 | Не требуется |
| 38. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения от ТК-271 по ул. Викулова (нечетная сторона), мкр. «Новый» | Не требуется | Не требуется | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 01.11.2023 | Не требуется |
| 39. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт магистрального трубопровода теплоснабжения по ул. Мира от т.А у КНС-1до ТК-11 - ТК-10 у ограждения здания ул. Мира, 8 | Не требуется | Не требуется | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 01.11.2023 | Не требуется |
| 40. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения от ул. Коммунальная - ТК-254 - ТК-253 до точки врезки средней школы № 6, мкр. «Новый» | Не требуется | Не требуется | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 01.11.2023 | Не требуется |
| 41. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт опор и тепловой изоляции магистральных трубопроводов теплоснабжения и водовода на участке между Котельной № 3 и павильоном П-2 по ул. Промышленная | Не требуется | Не требуется | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 01.11.2023 | Не требуется |
| 42. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения по ул. Колтогорская от «места остановки-разворота рейсового автобуса» до въезда на ул. Осенняя, мкр. «Новый» | Не требуется | Не требуется | 15.07.2023 | 15.05.2024 | 01.11.2024 | Не требуется |
| 43. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт магистральной тепловой сети от ТК-17 (точка окончания реконструкции 2008 год) до павильон П-5 по ул. Коммунальная | Не требуется | Не требуется | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 01.11.2023 | Не требуется |
| 44. | МО Городской округ «Стрежевой», г. Стрежевой | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения от ТК-184 - по отмосткам ж.д. № 226, 233 (окожушивание металлом) до ТК-207, 2 мкр. | Не требуется | Не требуется | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 01.11.2023 | Не требуется |
| 45. | МО «Первомайское сельское поселение», с. Первомайское | Реконструкция тепловых сетей котельной «Центральная» | Не требуется | Не требуется | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 01.11.2023 | Не требуется |
| 46. | МО «Первомайское сельское поселение», с. Первомайское | Капитальный ремонт тепловых сетей котельной «Центральная» | Не требуется | Не требуется | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 01.11.2023 | Не требуется |
| 47. | МО «Первомайское сельское поселение», с. Первомайское | Реконструкция тепловых сетей котельной «ЦРБ» | Не требуется | Не требуется | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 01.11.2023 | Не требуется |
| 48. | МО «Первомайское сельское поселение», с. Первомайское | Капитальный ремонт тепловых сетей котельной «ЦРБ» | Не требуется | Не требуется | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 01.11.2023 | Не требуется |
| 49. | МО «Первомайское сельское поселение», с. Первомайское | Капитальный ремонт тепловых сетей котельной «Пожарная часть» | Не требуется | Не требуется | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 01.11.2023 | Не требуется |
| 50. | МО «Первомайское сельское поселение», с. Первомайское | Реконструкция тепловых сетей котельной д/сада «Березка» | Не требуется | Не требуется | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 01.11.2023 | Не требуется |
| 51. | МО «Первомайское сельское поселение», с. Первомайское | Капитальный ремонт тепловых сетей котельной д/сада «Березка» | Не требуется | Не требуется | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 01.11.2023 | Не требуется |
| 52. | МО «Первомайское сельское поселение», с. Первомайское | Реконструкция тепловых сетей котельной «ДРСУ» | Не требуется | Не требуется | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 01.11.2023 | Не требуется |
| 53. | МО «Первомайское сельское поселение», с. Первомайское | Реконструкция тепловых сетей котельной д/сада «Сказка» | Не требуется | Не требуется | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 01.11.2023 | Не требуется |
| 54. | МО «Асиновское городское поселение», г. Асино | Реконструкция тепловых сетей котельной «ДРСУ» | Не требуется | Не требуется | 15.07.2023 | 15.05.2024 | 01.11.2024 | Не требуется |
| 55. | МО «Асиновское городское поселение», г. Асино | Реконструкция тепловых сетей котельной «ВЭС» | Не требуется | Не требуется | 15.07.2023 | 15.05.2024 | 01.11.2024 | Не требуется |
| 56. | МО «Асиновское городское поселение», г. Асино | Реконструкция тепловых сетей котельной «Центральная» | Не требуется | Не требуется | 15.07.2023 | 15.05.2024 | 01.11.2024 | Не требуется |
| 57. | МО «Асиновское городское поселение», г. Асино | Реконструкция тепловых сетей котельной «Бассейн» | Не требуется | Не требуется | 15.07.2023 | 15.05.2024 | 01.11.2024 | Не требуется |
| 58. | МО «Асиновское городское поселение», г. Асино | Реконструкция тепловых сетей котельной «П. Морозова» | Не требуется | Не требуется | 15.07.2023 | 15.05.2024 | 01.11.2024 | Не требуется |
| 59. | МО «Асиновское городское поселение», г. Асино | Реконструкция тепловых сетей котельной «Белочка» | Не требуется | Не требуется | 15.07.2023 | 15.05.2024 | 01.11.2024 | Не требуется |
| 60. | МО «Асиновское городское поселение», г. Асино | Реконструкция тепловых сетей котельной «Гагарина» | Не требуется | Не требуется | 15.07.2023 | 15.05.2024 | 01.11.2024 | Не требуется |
| 61. | МО «Асиновское городское поселение», г. Асино | Реконструкция тепловых сетей котельной «Дружба» | Не требуется | Не требуется | 15.07.2023 | 15.05.2024 | 01.11.2024 | Не требуется |
| 62. | МО «Асиновское городское поселение», г. Асино | Реконструкция тепловых сетей котельной «Лесозавод» | Не требуется | Не требуется | 15.07.2023 | 15.05.2024 | 01.11.2024 | Не требуется |
| 63. | МО Бакчарское сельское поселение, с. Бакчар | Строительство газовой блочно-модульной котельной 10,00 МВт в с. Бакчар Бакчарского района Томской области в рамках концессионного соглашения (вместо существующих котельных, находящихся по адресам: Томская область, с. Бакчар, ул. Хомутского, 47; Томская область, с. Бакчар, ул. Таежная, 51) | Не требуется | Не требуется | 15.07.2023 | 15.05.2024 | 01.11.2024 | 01.12.2024 |
| 64. | МО Бакчарское сельское поселение, с. Бакчар | Реконструкция сетей теплоснабжения с. Бакчар Бакчарского района Томской области | Не требуется | Не требуется | 15.07.2023 | 15.05.2024 | 01.11.2024 | Не требуется |
| 65. | МО Бакчарское сельское поселение, с. Бакчар | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной № 1 с. Бакчар Бакчарского района Томской области | Не требуется | Не требуется | 15.07.2023 | 15.05.2024 | 01.11.2024 | Не требуется |
| 66. | МО Бакчарское сельское поселение, с. Бакчар | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной № 2 с. Бакчар Бакчарского района Томской области | Не требуется | Не требуется | 15.07.2023 | 15.05.2024 | 01.11.2024 | Не требуется |
| 67. | МО Подгорнское сельское поселение, с. Подгорное | Реконструкция сетей теплоснабжения котельных «Стадионная» и «Береговая» с. Подгорное Чаинского района Томской области | Не требуется | Не требуется | 15.07.2023 | 15.05.2024 | 01.11.2024 | Не требуется |
| 68. | МО Подгорнское сельское поселение, с. Подгорное | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельных «Центральная», «ЦРБ», «ПМК» с. Подгорное Чаинского района Томской области | Не требуется | Не требуется | 15.07.2023 | 15.05.2024 | 01.11.2024 | Не требуется |